## 表紙
幌延深地層研究計画 地下施設施設整備等（第Ⅱ期）事業
設 計 内 訳 書
平成２２年７月
（独）日本原子力研究開発機構

## 総括
幌延深地層研究計画 地下研究施設整備（第Ⅱ期）等事業
金
内 訳
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
１．施設整備対価 |  | 式 | 1 |  |  | （消費税込）
２．維持管理対価 |  | 式 | 1 |  |  | （消費税込）
３．研究支援対価 |  | 式 | 1 |  |  | （消費税込）
事業費計
（独）日本原子力研究開発機構

## 施設整備総括Ⅰ
幌延深地層研究計画 地下研究施設整備（第Ⅱ期）等事業のうち施設整備事業
金
内 訳
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ．直接工事費 |  | 式 | 1
Ⅱ．間接工事費 |  | 式 | 1
（工事原価）
Ⅲ．一般管理費等 |  | 式 | 1
施設整備費 計 | Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ
その他費用
割賦手数料（割賦金利）
施設整備費対価 計 | 施設整備費＋その他費用＋割賦手数料
消費税相当額 | 割賦手数料相当分除く
施設整備対価（税込） 合計
（独）日本原子力研究開発機構
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ、直接工事費
1. 換気立坑工事 | 250m～380m（仮設備工含む） | 式 | 1
2．東立坑工事 | 250m～380m（仮設備工含む） | 式 | 1
3．西立坑工事 | 0m～365m（仮設備工含む） | 式 | 1
4. 140m水平坑道工事 |  | 式 | 1
5. 250m水平坑道工事 |  | 式 | 1
6. 350m水平坑道工事 |  | 式 | 1
7. 掘削土（ズリ）置場盛土工 |  | 式 | 1
8. グラウト工事 |  | 式 | 1
9. 仮設備工 |  | 式 | 1
直接工事費 計
Ⅱ、間接工事費
1．共通仮設費
1-1 運搬費 |  | 式 | 1 | 149354750
1-2 事業損失防止施設費 |  | 式 | 1 | 149354750
1-3 安全費 |  | 式 | 1 | 825921400
1-4 役務費 |  | 式 | 1 | 408782000
1-5 技術管理費 |  | 式 | 1 | 506359000
1-6 営繕費 |  | 式 | 1 | 14166000
1-7 イメージアップ費 |  | 式 | 1 | 3450000
1-8 共通仮設費（率分） |  | 式 | 1
1. 共通仮設費計
2. 現場管理費 |  | 式 | 1
間接工事費費 計
（独）日本原子力研究開発機構

## 施設整備総括Ⅱ
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
施設整備業務
Ⅰ．直接工事費
1.換気立坑工事
1-1 立坑一般部
1)掘削工
立坑掘削Ⅴ DⅡ-2 | 換気立坑標準部 | ｍ | 113
DⅡ-2
立坑掘削Ⅴ DⅢa-2 | 換気立坑標準部 | ｍ | 10
DⅢa-2
立坑掘削Ⅴ DⅢa-3IU | 換気立坑連接上部 | 箇所 | 1
DⅢa-3IU
立坑掘削Ⅴ DⅢa-3I | 換気立坑連接部（2分岐） | 箇所 | 1
DⅢa-3I
トンネル掘削Ⅴ 中継ポンプ座 | 換気立坑中継ポンプ座 | 箇所 | 2
吹付け無し区間
2)支保工
鋼製支保Ａ２ | 換気立坑標準部 | 基 | 113
H-150×150 (SS400)
鋼製支保Ａ３ | 換気立坑標準部 | 基 | 10
H-154×151 (HT590)
鋼製支保Ｄ２ | 換気立坑連接上部 | 基 | 3
H-150×150 (SS400)
鋼製支保Ｅ２ | 換気立坑連接部 | 基 | 5
H-150×150 (SS400)
鋼製支保Ｃ４ | 水平坑道部 | 箇所 | 2
H-154×151 (HT590)
鋼製支保Ｃ１ | 中継ポンプ座（吹付け無し） | 箇所 | 2
H-100×100（SS400)
鋼製支保補強工Ｃ | 換気立坑連接部 | 箇所 | 2
鋼製支保補強工Ｂ | 換気立坑中継ポンプ座 | 箇所 | 2
吹付けコンクリートＢ１ | 36N/mm2、t=15cm | ｍ2 | 311
金網 | 150×150 φ5mm | ｍ2 | 476
ロックボルト１ | L=2.0m、耐力176.5kN | 本 | 1874
ＦＲＰボルト１ | L=2.0m | 本 | 36
3)覆工
立坑覆工Ｖ ＤⅡ－２ | 標準部 | ｍ | 94
40N/mm2、DⅡ-2
立坑覆工Ｖ ＤⅡ－２（Ｆｉ） | 標準部（繊維補強コン） | ｍ | 19
40N/mm2、DⅡ-2
立坑覆工Ｖ ＤⅢａ－２（Ｆｉ） | 標準部（繊維補強コン） | ｍ | 10
40N/mm2、DⅢa-3
立坑覆工Ｖ ＤⅢａ－３（Ｆｉ） | 連接部（繊維補強コン） | 箇所 | 1
40N/mm2、t=40cm
中継ポンプ座覆工コンクリート | 中継ポンプ座（GL-285,-320) | 箇所 | 2
40N/mm2,吹付け無し区間
底版コンクリートＢ２ | 換気立坑連接部 | 箇所 | 2
40N/mm2
路盤コンクリートＢ | 換気立坑連接部 | 箇所 | 2
40N/mm2
4)集排水工
裏面排水工 |  | ｍ | 1044
集排水工 | ウォターリング | 箇所 | 3
5)掘削土2次運搬工
掘削土2次運搬Ａ２ | 構内仮置き有り | ｍ3 | 3359
坑口⇒仮置場⇒掘削土(ズリ)置場
1-1 計
1.換気立坑工事 計
2.東立坑工事
2-1 立坑一般部
1)掘削工
立坑掘削Ｅ DⅢ-1 | 東立坑標準部 | ｍ | 78
DⅢ-1
立坑掘削Ｅ DⅢa-3 | 東立坑標準部 | ｍ | 36
DⅢa-3
立坑掘削Ｅ DⅢa-4 | 東立坑標準部 | ｍ | 10
DⅢa-4
立坑掘削Ｅ DⅢa-5 | 東立坑連接部（2分岐） | 箇所 | 1
DⅢa-5
トンネル掘削Ｅ 中継ポンプ座 | 東立坑中継ポンプ座 | 箇所 | 1
吹き付け無し区間
トンネル掘削Ｅ 中継ポンプ座 | 東立坑中継ポンプ座 | 箇所 | 1
吹き付け有り区間
2)支保工
鋼製支保Ｆ２ | 東立坑標準部 | 基 | 78
H-150×150 (SS400)
鋼製支保Ｆ３ | 東立坑標準部 | 基 | 46
H-154×151 (HT590)
鋼製支保Ｇ２ | 東立坑連接上部 | 基 | 2
H-150×150 (SS400)
鋼製支保Ｈ３ | 東立坑連接部 | 基 | 5
H-154×151 (HT590)
鋼製支保Ｃ４ | 水平坑道部 | 箇所 | 2
H-154×151 (HT590)
鋼製支保Ｃ１ | 中継ポンプ座吹付け無し | 箇所 | 1
H100×100（SS400)
鋼製支保Ｃ２ | 中継ポンプ座吹付け有り | 箇所 | 1
H100×100（SS400)
鋼製支保補強工Ｅ２ | 東立坑連接部 | 箇所 | 2
補強RB L=3m、撤去支保工H-154
鋼製支保補強工Ｄ１ | 東立坑中継ﾎﾟﾝﾌﾟ座 | 箇所 | 1
GL-285
鋼製支保補強工Ｄ２ | 東立坑中継ﾎﾟﾝﾌﾟ座 | 箇所 | 1
GL-320
吹付けコンクリートＢ１ | 36N/mm2、t=15cm | ｍ2 | 1243
吹付けコンクリートＢ３ | 36N/mm2、t=20cm | ｍ2 | 36
金網 | 150×150 φ5mm | ｍ2 | 1355
ロックボルト１ | L=2.0m、耐力176.5kN | 本 | 16
ロックボルト２ | L=3.0m、耐力176.5kN | 本 | 1051
ＦＲＰボルト２ | L=3.0m | 本 | 36
3)覆工
立坑覆工Ｗ ＤⅢ－１ | DⅢ-1、標準部 | ｍ | 58
40N/mm2､t=40cm
立坑覆工Ｗ ＤⅢａ－３ | DⅢa-3、標準部 | ｍ | 36
40N/mm2､t=40cm
立坑覆工Ｗ ＤⅢ－１（Ｆｉ） | DⅢ-1、標準部 | ｍ | 20
40N/mm2､t=40cm、繊維補強ｺﾝ
立坑覆工Ｗ ＤⅢａ－４（Ｆｉ） | DⅢa-4、標準部 | ｍ | 10
60N/mm2､t=40cm、繊維補強ｺﾝ
立坑覆工Ｗ ＤⅡａ－３（Ｆｉ） | 東立坑連接部（２分岐） | 箇所 | 1
40N/mm2､t=40cm､繊維補強コン
立坑覆工Ｗ ＤⅢａ－５（Ｆｉ） | 東立坑連接部（２分岐） | 箇所 | 1
40N/mm2､t=40cm､繊維補強コン
覆工コンクリートＣ１ | 東立坑中継ポンプ座（吹付なし） | 箇所 | 1
40N/mm2、t=20cm
覆工コンクリートＣ２ | 東立坑中継ポンプ座（吹付あり） | 箇所 | 1
40N/mm2、t=20cm
底版コンクリートＤ２ | 東立坑連接部 | 箇所 | 2
40N/mm2,t=40cm,繊維補強コン
路盤コンクリートＢ | 東立坑連接部 | 箇所 | 4
24N/mm2
4)集排水工
裏面排水工 |  | ｍ | 1044
集排水工 | ウォターリング | 箇所 | 3
5)掘削土2次運搬工
掘削土2次運搬Ａ２ | 構内仮置き有り | ｍ3 | 6310
坑口⇒仮置場⇒掘削土(ズリ)置場
2-1 計
2.東立坑工事 計
3.西立坑工事
3-1 坑口上部工
鋼管杭Ａ | SKK400，φ800，t=9mm | 本 | 20
L=20.0m，中堀先端根固め工法
杭頭処理 |  | 本 | 20
床掘り |  | m3 | 2100
基面整正 |  | m2 | 170
埋戻し |  | m3 | 1200
残土処理Ａ | 構内⇒掘削土(ズリ)置場 | m3 | 890
C-40
基礎砕石 | t=20cm | m2 | 130
均しコンクリート型枠含む
均しコンクリート1 | t=10cm，購入生コン，無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | m2 | 130
24N/mm2,設計日打設量10以上300m3未満
上部工コンクリート | 購入生コン，鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | m3 | 532
鉄筋工1 | SD345，D13 | t | 0.6
鉄筋工2 | SD345，D16～25 | t | 13.1
型枠1 | 普通型枠 | m2 | 330
合板円形型枠
型枠2 | 半径5m以下 | m2 | 100
支保工 |  | 式 | 1
足場工 |  | 式 | 1
3-1 計
3-2．立坑下部工
１） 掘削工
下部工掘削Ｗ DⅠ-1 | 西立坑、補強区間 | ｍ | 1
DⅠ-1
下部工掘削Ｗ DⅠ-2 | 西立坑標準部、シルト層部 | ｍ | 19
DⅠ-2
下部工掘削Ｗ DⅠ-3 | 西立坑標準部、声問層部 | ｍ | 1
DⅠ-3
下部工掘削Ｗ DⅡ-1 | 西立坑標準部 | ｍ | 19
DⅡ-1
下部工掘削E 中継ポンプ座 | 中継ポンプ座 | 箇所 | 1
吹付け無し区間
２） 支保工
下部工鋼製支保Ｆ１ | 西立坑標準部 | 基 | 19
H-125×125 (SS400)
下部工鋼製支保工Ｆ２ | 西立坑 @0.33m、@0.50m | 基 | 43
H-150×150 (SS400)
鋼製支保Ｃ１ | 中継ポンプ座吹付け無し | 箇所 | 1
Ｈ100×100（ＳＳ400）
鋼製支保工補強工Ｄ１ | 西立坑中継ポンプ座 | 箇所 | 1
ＧＬ-35
３） 覆工
下部工覆工Ｗ ＤⅠ－１（Ｆｉ） | DⅠ-1、標準部 | ｍ | 1
40N/mm2､t=40cm、繊維補強ｺﾝ
下部工覆工Ｗ ＤⅠ－２（Ｆｉ） | DⅠ-2、標準部 | ｍ | 19
40N/mm2､t=40cm、繊維補強ｺﾝ
下部工覆工Ｗ ＤⅠ－３（Ｆｉ） | DⅠ-3、標準部 | ｍ | 1
40N/mm2､t=40cm、繊維補強ｺﾝ
下部工覆工Ｗ ＤⅡ－１（Ｆｉ） | DⅡ-1、標準部 | ｍ | 10
40N/mm2､t=40cm、繊維補強ｺﾝ
下部工覆工Ｗ ＤⅡ－１ | DⅡ-1、標準部 | ｍ | 9
24N/mm2､t=40cm
覆工コンクリートＣ１ | 中継ポンプ座 | 箇所 | 1
40N/mm2、t=20cm
４）集排水工
裏面排水工 |  | ｍ | 320
集排水工 | ウォターリング | 箇所 | 1
5)掘削土2次運搬工
掘削土2次運搬Ａ１ | シルト、構内仮置き有り | ｍ3 | 898
坑口⇒仮置き場⇒ズリ置場
掘削土2次運搬Ａ２ | 声問層、構内仮置き有り | ｍ3 | 917
坑口⇒仮置き場⇒ズリ置場
3-2 計
3-3．立坑一般部
１） 掘削工
立坑掘削Ｗ DⅡ-1 | 西立坑標準部 | ｍ | 45
DⅡ-1
立坑掘削Ｗ DⅡ-2 | 西立坑標準部 | ｍ | 62
DⅡ-2
立坑掘削Ｗ DⅢ-1 | 西立坑標準部 | ｍ | 117
DⅢ-1
立坑掘削Ｗ DⅢ-2 | 西立坑標準部 | ｍ | 33.8
DⅢ-2
立坑掘削Ｗ DⅢa-2 | 西立坑標準部 | ｍ | 15
DⅢa-2
立坑掘削Ｗ DⅢa-3 | 西立坑標準部 | ｍ | 21
DⅢa-3
立坑掘削Ｗ DⅢa-4 | 西立坑標準部 | ｍ | 10
DⅢa-4
立坑掘削Ｗ DⅢa-1 | 西立坑連接部（1分岐） | 箇所 | 1
DⅢa-1
立坑掘削Ｗ DⅡa-2 | 西立坑連接部（1分岐） | 箇所 | 1
DⅡa-2
立坑掘削Ｗ DⅢa-5 | 西立坑連接部（2分岐） | 箇所 | 1
DⅢa-5
トンネル掘削Ｗ 中継ポンプ座 | 西立坑中継ポンプ座 | 箇所 | 5
吹付け無し区間
トンネル掘削Ｗ 中継ポンプ座 | 西立坑中継ポンプ座 | 箇所 | 1
吹付け有り区間(t=400mm)
２） 支保工
鋼製支保Ｆ１ | 西立坑標準部 | 基 | 45
H-125×125 (SS400)
鋼製支保Ｆ２ | 西立坑標準部 | 基 | 151
H-150×150 (SS400)
鋼製支保Ｆ３ | 西立坑標準部(吹付なし) | 基 | 62
H-154×151 (HT590)
鋼製支保Ｆ４ | 西立坑標準部(吹付t=200) | 基 | 15
H-154×151 (HT590)
鋼製支保Ｇ３ | 西立坑連接上部、標準部 | 基 | 35
H-154×151 (HT590)
鋼製支保Ｈ２ | 西立坑連接部 | 基 | 5
H-150×150 (SS400)
鋼製支保Ｈ３ | 西立坑連接部 | 基 | 10
H-154×151 (HT590)
鋼製支保Ｃ１ | 中継ポンプ座 吹付け無し区間 | 箇所 | 5
H-100×100 (SS400)
鋼製支保Ｃ２ | 中継ポンプ座 吹付けあり区間 | 箇所 | 1
H-100×100 (SS400)
鋼製支保Ｃ３ | 水平坑道部 | 箇所 | 1
H-150×150 (SS400)
鋼製支保Ｃ４ | 水平坑道部 | 箇所 | 3
H-154×151 (HT590)
鋼製支保補強工Ｅ１ | 西立坑連接部 | 箇所 | 1
補強RB L=4m、撤去支保工H-150
鋼製支保補強工Ｅ２ | 西立坑連接部 | 箇所 | 3
補強RB L=3m、撤去支保工H-154
鋼製支保工補強工Ｄ１ | 西立坑中継ﾎﾟﾝﾌﾟ座 | 箇所 | 1
GL-70
鋼製支保工補強工Ｄ２ | 西立坑中継ﾎﾟﾝﾌﾟ座 | 箇所 | 1
GL-105
鋼製支保工補強工Ｄ３ | 西立坑中継ﾎﾟﾝﾌﾟ座 | 箇所 | 1
GL-175
鋼製支保工補強工Ｄ４ | 西立坑中継ﾎﾟﾝﾌﾟ座 | 箇所 | 1
GL-210
鋼製支保工補強工Ｄ５ | 西立坑中継ﾎﾟﾝﾌﾟ座 | 箇所 | 1
GL-285
鋼製支保工補強工Ｄ６ | 西立坑中継ﾎﾟﾝﾌﾟ座 | 箇所 | 1
GL-320
吹付けコンクリートＢ１ | 36N/mm2、t=15cm | ｍ2 | 1248
吹付けコンクリートＢ３ | 36N/mm2、t=20cm | ｍ2 | 398
金網 | 150×150 φ5mm | ｍ2 | 1003
ロックボルト１ | L=2.0m、耐力176.5kN | 本 | 32
ロックボルト２ | L=3.0m、耐力176.5kN | 本 | 904
ロックボルト３ | L=4.0m、耐力176.5kN | 本 | 433
ＦＲＰボルト２ | L=3.0m | 本 | 54
ＦＲＰボルト３ | L=4.0m | 本 | 18
３） 覆工
立坑覆工Ｗ ＤⅡ－１ | DⅡ-1、標準部 | ｍ | 45
24N/mm2､t=40cm
立坑覆工Ｗ ＤⅡ－２（Ｆｉ） | DⅡ-2、標準部 | ｍ | 12
40N/mm2､t=40cm､繊維補強コン
立坑覆工Ｗ ＤⅡ－２ | DⅡ-2、標準部 | ｍ | 50
40N/mm2､t=40cm
立坑覆工Ｗ ＤⅢ－１ | DⅢ-1、標準部 | ｍ | 87
40N/mm2､t=40cm
立坑覆工Ｗ ＤⅢ－２ | DⅢ-2、標準部 | ｍ | 32
40N/mm2､t=40cm
立坑覆工Ｗ ＤⅢａ－２ | DⅢa-2、標準部 | ｍ | 7
40N/mm2､t=40cm
立坑覆工Ｗ ＤⅢ－１（Ｆｉ） | DⅢ-1、標準部 | ｍ | 30
40N/mm2､t=40cm、繊維補強ｺﾝ
立坑覆工Ｗ ＤⅢ－２（Ｆｉ） | DⅢ-2、標準部 | ｍ | 1.8
40N/mm2､t=40cm、繊維補強ｺﾝ
立坑覆工Ｗ ＤⅢａ－２（Ｆｉ） | DⅢa-2、標準部 | ｍ | 8
40N/mm2､t=40cm、繊維補強ｺﾝ
立坑覆工Ｗ ＤⅢａ－３ | DⅢa-3、標準部 | ｍ | 16
40N/mm2､t=40cm
立坑覆工Ｗ ＤⅢａ－３ | DⅢa-3、標準部 | ｍ | 5
60N/mm2､t=40cm
立坑覆工Ｗ ＤⅢａ－４（Ｆｉ） | DⅢa-4、標準部 | ｍ | 10
60N/mm2､t=60cm、繊維補強ｺﾝ
立坑覆工Ｗ ＤⅢａ－１（Ｆｉ） | 西立坑連接部（1分岐）DⅢa-1I | 箇所 | 1
40N/mm2、t=40cm、繊維補強ｺﾝ
立坑覆工Ｗ ＤⅡａ－２（Ｆｉ） | 西立坑連接部（１分岐） | 箇所 | 1
40N/mm2､t=40cm､繊維補強コン
立坑覆工Ｗ ＤⅢａ－５（Ｆｉ） | 西立坑連接部（２分岐） | 箇所 | 1
40N/mm2､t=40cm､繊維補強コン
覆工コンクリートＣ１ | 西立坑中継ポンプ座 | 箇所 | 5
40N/mm2、t=20cm
覆工コンクリートＣ２ | 西立坑中継ポンプ座 | 箇所 | 1
24N/mm2、t=20cm
底版コンクリートＤ２ | 西立坑連接部 | 箇所 | 3
40N/mm2,t=40cm,繊維補強コン
路盤コンクリートＢ | 西立坑連接部 | 箇所 | 4
24N/mm2
４）集排水工
裏面排水工 |  | ｍ | 2606
集排水工 | ウォターリング | 箇所 | 10
５）掘削土2次運搬工
掘削土2次運搬Ａ２ | 坑口⇒仮置き場⇒ズリ置場 | ｍ3 | 15442
3-3 計
3.西立坑工事 計
4.140ｍ坑道工事
4-1.西立坑
路盤コンクリート工 | 24N/mm2 | ｍ | 1.8
4．140m坑道工事 小計
5.250m坑道工事
5-1．東立坑
１） トンネル掘削
トンネル掘削 D250-1 | 250m坑道 標準部 | ｍ | 37.5
トンネル掘削 D250-2 | 250m坑道 分岐補強部 | ｍ | 50.1
トンネル掘削 D250-4上半 | 250m坑道, 大型試錐座 | ｍ | 5
トンネル掘削 D250-4下半 | 250m坑道, 大型試錐座 | ｍ | 5
トンネル掘削 D250-5上半 | 250m坑道, 大型試錐座拡幅部 | ｍ | 5
トンネル掘削 D250-5下半 | 250m坑道, 大型試錐座拡幅部 | ｍ | 1
トンネル掘削 Ｄ250インバート | 250ｍ坑道インバートのみ | ｍ | 43.3
妻面補強 D250-1 | 250m坑道 妻面補強D250-1 | 個所 | 2
妻面補強 D250-2 | 250m坑道 妻面補強D250-2 | 個所 | 2
妻面補強 D250-4上半 | 250m坑道, 大型試錐座 | 個所 | 1
妻面補強 D250-4下半 | 250m坑道, 大型試錐座 | 個所 | 1
２）支保工
吹付けコンクリートＱ１ | 水平坑道,1次吹付け | ｍ2 | 654
36N/mm2、t=200mm(繊維補強有り)
吹付けコンクリートＰ２ | 水平坑道,2次吹付け | ｍ2 | 274
18N/mm2、t=50mm(繊維補強有り)
吹付けコンクリートＱ２ | 水平坑道,1次吹付け | ｍ2 | 104
36N/mm2、t=200mm(繊維補強無し)
吹付けコンクリートＰ３ | 水平坑道,2次吹付け | ｍ2 | 48
18N/mm2、t=50mm(繊維補強無し)
ロックボルト４ | L=2.0m、耐力117.7kN | 本 | 828
ロックボルト５ | L=2.0m、耐力117.7kN | 本 | 71
ロックボルト６ | L=2.0m、FRP | 本 | 11
鋼製支保Ｐ５ | 水平坑道,2次吹付なし | 基 | 38
H-150×150 (SS400)
鋼製支保Ｐ７ | 水平坑道,2次吹付あり | 基 | 50
H-154×151 (HT590)
鋼製支保Ｑ９ | 水平坑道,2次吹付なし | 基 | 5
H-154×151 (HT590)
鋼製支保Ｑ１０ | 水平坑道,2次吹付なし | 基 | 5
H-154×151 (HT590)
鋼製支保Ｑ１１ | 水平坑道,2次吹付なし | 基 | 5
H-154×151 (HT590)
鋼製支保Ｑ１２ | 水平坑道,2次吹付なし | 基 | 1
H-154×151 (HT590)
鋼製支保工補強工Ｑ（Ｔ字交差部） |  | 箇所 | 4
金網 | 150×150×φ5mm | ｍ2 | 1733
３） 路盤コンクリート
路盤コンクリート工 | 24N/mm2 | ｍ | 140.9
路盤砕石工 | Ｃ-40 | ｍ | 140.9
排水工 | 暗渠排水 φ100～150 | ｍ | 140.9
帯状防水シート |  | ｍ | 48.3
４） 掘削土2次運搬工 | 構内仮置き有り | ｍ3 | 1854
坑口⇒仮置き場⇒ズリ置場
5-1 計
5．250m坑道工事 小計
6.350m坑道工事
6-1．換気立坑
１） トンネル掘削
トンネル掘削 E350-1 | 350m坑道 標準部 | ｍ | 47.7
トンネル掘削 E350-2 | 350m坑道 標準部 | ｍ | 0.8
妻面補強 E350-1 | 350m坑道 妻面補強E350-1 | 個所 | 1
妻面補強 E350-2 | 350m坑道 妻面補強E350-2 | 個所 | 1
吹付けコンクリートＱ１ | 36N/mm2、t=200mm(繊維補強有り) | ｍ2 | 620
吹付けコンクリートＰ２ | 18N/mm2、t=50mm(繊維補強有り) | ｍ2 | 408
吹付けコンクリートＱ２ | 36N/mm2、t=200mm(繊維補強無し) | ｍ2 | 30
吹付けコンクリートＰ３ | 18N/mm2、t=50mm（繊維補強無し） | ｍ2 | 16
鋼製支保Ｐ７ | H-154×151 (HT590) | 基 | 58
鋼製支保Ｐ８ | H-150×150 (SS400) | 基 | 1
ロックボルト４ | L=2.0m、耐力117.7kN | 本 | 472
ロックボルト５ | L=2.0m、耐力117.7kN | 本 | 22
鋼製支保工補強工Ｓ（斜め交差部） |  | 箇所 | 1
金網 | 150×150×φ5mm | ｍ2 | 1083
３） 路盤工
路盤コンクリート工 | 24N/mm2 | ｍ | 48.5
路盤砕石工 | Ｃ-40 | ｍ | 48.5
排水工 | 暗渠排水 φ100～150 | ｍ | 48.5
帯状防水シート |  | ｍ | 14.5
４） 掘削土2次運搬工 | 構内仮置き有り | ｍ3 | 800
坑口⇒仮置き場⇒ズリ置場
6-1 計
6-2．東立坑
１） トンネル掘削
トンネル掘削 E350-1 | 350m坑道 標準部 | ｍ | 388.4
トンネル掘削 E350-2 | 350m坑道 標準部 | ｍ | 124.6
トンネル掘削 E350-4 上半 | 350m坑道 駐機場 | ｍ | 25
トンネル掘削 E350-4 下半 | 350m坑道 駐機場 | ｍ | 25
トンネル掘削 E350-5 上半 | 350m坑道 駐機場 摺付部 | ｍ | 10
トンネル掘削 E350-5 下半 | 350m坑道 駐機場 摺付部 | ｍ | 10
トンネル掘削 E350-6 上半 | 350m坑道 試験坑道5 一般部 | ｍ | 32.8
トンネル掘削 E350-6 下半 | 350m坑道 試験坑道5 一般部 | ｍ | 32.8
トンネル掘削 E350-7 上半 | 350m坑道 試験坑道5 補強部 | ｍ | 0.2
トンネル掘削 E350-7 下半 | 350m坑道 試験坑道5 補強部 | ｍ | 0.2
トンネル掘削 E350-8 上半 | 350m坑道 試験坑道5摺付部 | ｍ | 2
トンネル掘削 E350-8 下半 | 350m坑道 試験坑道5摺付部 | ｍ | 2
トンネル掘削 E350-9 | 350m坑道 試験坑道3 | ｍ | 25
妻面補強 E350-1 | 350m坑道 妻面補強E350-1 | 個所 | 2
妻面補強 E350-2 | 350m坑道 妻面補強E350-2 | 個所 | 2
妻面補強 E350-6 |  | 個所 | 1
妻面補強 E350-9 |  | 個所 | 1
２） 支保工
吹付けコンクリートＱ１ | 水平坑道,1次吹付け | ｍ2 | 3390
36N/mm2、t=200mm(繊維補強有り)
吹付けコンクリートＰ２ | 水平坑道,2次吹付け | ｍ2 | 2274
18N/mm2、t=50mm(繊維補強有り)
吹付けコンクリートＱ２ | 水平坑道,1次吹付け | ｍ2 | 3583
36N/mm2、t=200mm(繊維補強無し)
吹付けコンクリートＰ３ | 水平坑道,2次吹付け | ｍ2 | 1696
18N/mm2、t=50mm(繊維補強無し)
吹付けコンクリートＱ６ | 水平坑道,1次吹付け | ｍ2 | 5
36N/mm2、t=150mm(繊維補強無し)
ロックボルト４ | L=2.0m、耐力117.7kN | 本 | 4990
ロックボルト５ | L=2.0m、耐力117.7kN | 本 | 64
鋼製支保Ｐ７ | 水平坑道,2次吹付あり | 基 | 405
H-154×151 (HT590)
鋼製支保Ｐ８ | 水平坑道,2次吹付なし | 基 | 125
H-150×150 (SS400)
鋼製支保Ｐ９ | 水平坑道,2次吹付なし | 基 | 17
H-100×100 (SS400)
鋼製支保Ｑ１ | 水平坑道,2次吹付あり,駐機場 | 基 | 25
H-154×151 (HT590)
鋼製支保Ｑ２ | 水平坑道,2次吹付あり,駐機場 | 基 | 25
H-154×151 (HT590)
鋼製支保Ｑ３ | 水平坑道,2次吹付あり,摺付部 | 基 | 10
H-154×151 (HT590)
鋼製支保Ｑ４ | 水平坑道,2次吹付あり,摺付部 | 基 | 10
H-154×151 (HT590)
鋼製支保Ｑ５ | 水平坑道,2次吹付なし,試験坑道 | 基 | 33
H-154×151 (HT590)
鋼製支保Ｑ６ | 水平坑道,2次吹付なし,試験坑道 | 基 | 33
H-154×151 (HT590)
鋼製支保Ｑ７ | 水平坑道,2次吹付なし,摺付部 | 基 | 2
H-154×151 (HT590)
鋼製支保Ｑ８ | 水平坑道,2次吹付なし,摺付部 | 基 | 2
H-154×151 (HT590)
鋼製支保工補強工Ｑ（Ｔ字交差部） |  | 箇所 | 9
金網 | 150×150×φ5mm | ｍ2 | 10155
３） 路盤コンクリート
路盤コンクリート工 | 24N/mm2 | ｍ | 583
路盤砕石工 | Ｃ-40 | ｍ | 583
排水工 | 暗渠排水 φ100～150 | ｍ | 583
帯状防水シート |  | ｍ | 174.9
４） 掘削土2次運搬工 | 坑口⇒仮置き場⇒ズリ置場 | ｍ3 | 10448
坑口⇒仮置き場⇒ズリ置場
6-2 計
6-3．西立坑
１） トンネル掘削
トンネル掘削 E350-1 | 350m坑道 標準部 | ｍ | 69.8
トンネル掘削 E350-2 | 350m坑道 標準部 | ｍ | 33.6
妻面補強 E350-1 | 350m坑道 妻面補強E350-1 | 個所 | 2
妻面補強 E350-2 | 350m坑道 妻面補強E350-2 | 個所 | 2
２） 支保工
吹付けコンクリートＱ１ | 36N/mm2、t=200mm(繊維補強有り) | ｍ2 | 802
吹付けコンクリートＰ２ | 18N/mm2、t=50mm(繊維補強有り) | ｍ2 | 314
吹付けコンクリートＱ２ | 36N/mm2、t=200mm(繊維補強無し) | ｍ2 | 103
ロックボルト４ | L=2.0m、耐力117.7kN | 本 | 832
ロックボルト５ | L=2.0m、耐力117.7kN | 本 | 44
鋼製支保Ｐ７ | H-154×151 (HT590) | 基 | 70
鋼製支保Ｐ８ | H-150×150 (SS400) | 基 | 34
鋼製支保工補強工Ｑ（Ｔ字交差部） |  | 箇所 | 2
金網 | 150×150×φ5mm | ｍ2 | 1611
３） 路盤工
路盤コンクリート工 | 24N/mm2 | ｍ | 103.4
路盤砕石工 | Ｃ-40 | ｍ | 103.4
排水工 | 暗渠排水 φ100～150 | ｍ | 103.4
帯状防水シート |  | ｍ | 31
４） 掘削土2次運搬工 | 構内仮置き有り | ｍ3 | 1691
坑口⇒仮置き場⇒ズリ置場
6-3 計
6-4．ピット工
ピット φ550 H=1500 | 支保無し | 箇所 | 1
ピット φ750 H=1000 | 支保有り | 箇所 | 1
ピット φ2200 H=4130 | 支保有り | 箇所 | 1
6-4 計
6．350m坑道工事 小計
7.掘削土（ズリ）置場盛土工
盛土工 |  | ｍ3 | 42609
7.掘削土（ズリ）置き場盛土工 小計
8.プレグラウト工事
8-1．立坑プレグラウト工
１） 換気立坑
換気立坑注入工① |  | 式 | 1
換気立坑注入工② |  | 式 | 1
換気立坑注入工② |  | 式 | 1
２） 東立坑
東立坑注入工① |  | 式 | 1
東立坑注入工② |  | 式 | 1
３） 西立坑
西立坑注入工① |  | 式 | 1
8-1 計
8-2．350m水平坑道プレグラウト工
350m水平坑道注入工A-① |  | 式 | 1
350m水平坑道注入工A-② |  | 式 | 1
350m水平坑道注入工A-③ |  | 式 | 1
350m水平坑道注入工A-④ |  | 式 | 1
350m水平坑道注入工A-⑤ |  | 式 | 1
350m水平坑道注入工B-② |  | 式 | 1
350m水平坑道注入工C-① |  | 式 | 1
350m水平坑道注入工D-① |  | 式 | 1
350m水平坑道注入工E-① |  | 式 | 1
8-2 計
8-3．防爆改造費 |  | 式 | 1
8-3 計
8．プレグラウト工事 小計
9.仮設備工
9-1. 立坑巻上機・櫓設備費
1)-1 櫓設備 | 既設設備損料、設置費 | 式 | 1 |  |  | 償却費（施設整備期間）
1)-2 櫓設備 | 新規仮設備損料、設置費 | 式 | 1 |  |  | 償却費（施設整備期間）
2)-1 坑口積降し設備 | 既設設備損料、設置費 | 式 | 1 |  |  | 償却費+資材費（施設整備期間）
2)-2 坑口積降し設備 | 新規仮設備損料、設置費 | 式 | 1 |  |  | 償却費+資材費（施設整備期間）
3)-1 一般掘削機械 | 既設設備損料 | 式 | 1 |  |  | 償却費（施設整備期間）
3)-2 一般掘削機械 | 新規仮設備損料 | 式 | 1 |  |  | 償却費（施設整備期間）
4)西立坑坑口ズリ仮置場設備費 | 基礎工・擁壁工 | 式 | 1
9-1 計
9-2 コンクリート製造設備費
1)コンクリートプラント設備 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ,骨材輸送設備, | 式 | 1 |  |  | 償却費（施設整備期間）
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ,材料保温設備 等
2)コンクリート製造費 | プラント運転 | 式 | 1 |  |  | 償却費（施設整備期間）
3)コンクリート運搬費 | トラックミキサー | 式 | 1 |  |  | 償却費（施設整備期間）
9-2 計
9-3. 坑底揚重機設備
1)-1 立坑底揚重機設備 | 既設設備資材費、設置撤去 | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
1)-2 立坑底揚重機設備 | 新規設備資材費、設置撤去 | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
9-3 計
9-4. 電気設備費
1)特高受変電設備
特高受変電設備 | 既設設備受変電機器損料 | 式 | 1 |  |  | 償却費（施設整備期間）
地上受変電設備設置 | 既設設備 配線、配管を含む | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
2)-1 高圧受変電設備
高圧受変電設備 | 既設設備損料、設置費 | 式 | 1 |  |  | 償却費（施設整備期間）
地上受変電設備設置費 | 既設設備 配線、配管を含む | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
坑内受変電設備設置費 | 既設設備 配線、配管を含む | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
2)-2 高圧受変電設備
高圧受変電設備 | 新規設備損料、設置費 | 式 | 1 |  |  | 償却費（施設整備期間）
地上受変電設備設置費 | 新規設備資材費、設置費 | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
坑内受変電設備設置費 | 新規設備資材費、設置費 | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
高圧受変電設備基礎工 | 新規設備設置費 | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
3)-1 配電設備
地上配電設備 | 既設設備 配線、配管を含む | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
坑内配電設備 | 既設設備 配線、配管を含む | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
3)-2 配電設備
地上配電設備 | 新規設備資材費、設置費 | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
坑内配電設備 | 新規設備資材費、設置費 | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
9-4 計
9-5 照明設備費
1)屋外照明設備費 | 既設設備 配線、配管を含む | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
2)-1 坑内照明設備費 | 既設設備 配線、配管を含む | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
2)-2 坑内照明設備費 | 新規設備資材費、設置費 | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
3)-1 建屋内照明設備費 | 既設設備 配線、配管を含む | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
3)-2 建屋内照明設備費 | 新規設備資材費、設置費 | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
9-5 計
9-6 非常用発電設備費
1)-1 非常用発電設備費 | 既設設備損料（設置費及び建屋損料含む） | 式 | 1 |  |  | 償却費（施設整備期間）
1)-2 非常用発電設備費 | 新規設置設備損料 | 式 | 1 |  |  | 償却費（施設整備期間）
2)非常用発電設備設置費 | 据付・配線工,配線材料含む（新規設備） | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
排気ダクト・燃料配管
9-6 計
9-7 排水設備費
1)地上部排水設備 | 既設設備 配線、配管を含む | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
2)-1 立坑部排水設備 | 既設設備 配線、配管を含む | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
2)-2 立坑部排水設備 | 既設設備 配線、配管を含む | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
3)水平坑道部排水設備 | 既設設備 配線、配管を含む | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
9-7 計
9-8 給水設備費
1）地上部給水設備
地上部給水設備費 | 既設設備 配線、配管を含む | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
地上部給水設備建屋費 | 建屋、既設暖房設備、建屋基礎を含む | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
2)-1 立坑部給水設備 | 既設設備 配線、配管を含む | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
2)-2 立坑部給水設備 | 新規設備資材費、設置費 | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
3)水平坑道部給水設備 | 新規設備資材費、設置費 | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
4)工事用水供給費 | 給水ポンプ及び給水ハウス | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
9-8 計
9-9 給気設備費
1）-1 地上部給気設備 | 既設設備 配線、配管を含む
地上部給気設備費 | 配管材 | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ・ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ損料
地上部給気設備建屋費 | 建屋、既設暖房設備、建屋基礎を含む | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
1）-2 地上部給気設備 | 新規設備資材費、設置費
地上部給気設備費 | 配管材 | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ・ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ損料
地上部給気設備設置費 |  | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
地上部給気設備建屋費 | 建屋、既設暖房設備、建屋基礎を含む | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
2)-1 立坑部給気設備 | 既設設備資材費、設置費 | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
一時避難所給気設備含む
2)-2 立坑部給気設備 | 新規設備資材費、設置費 | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
一時避難所給気設備含む
3)水平坑道部給気設備 | 新規設備資材費、設置費 | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
配管材
9-9 計
9-10 換気設備費
1)-1 換気設備 | 既設設備損料 | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
1)-2 換気設備 | 新規仮設備損料、設置費 | 式 | 1 |  |  | 償却費+資材費（施設整備期間）
2)風門・気密設備 | 新規設備資材費、設置費 | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
3)-1 送風機室 | 既設設備 | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
3)-2 送風機室 | 新規設備資材費、設置費 | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
9-10 計
9-11 坑口暖房設備費
1)-1 ボイラー設備 | 既設設備損料
ボイラー設備費 | 蒸気ボイラー・付帯設備費 | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
ボイラー設備建屋費 | 既設設備建屋 | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
1)-2 ボイラー設備 | 新規設備資材費、設置費
ボイラー設備費 | 蒸気ボイラー・付帯設備費 | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
ボイラー設備設置費 | 機器据付（新規設備の設置費） | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
2)-1 坑口暖房機器設備 | 既設設備 配線、配管を含む | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
2)-2 坑口暖房機器設備 | 新規設備資材費、設置費 | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
3)-1 配管設備 | 既設設備 配線、配管を含む | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
蒸気配管材
3)-2 配管設備 | 新規設備資材費、設置費 | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
蒸気配管材
4)-1 ダクト設備 | 既設設備 配線、配管を含む | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
4)-2 ダクト設備 | 新規設備資材費、設置費 | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
5)-1 自動制御・動力設備 | 既設設備 配線、配管を含む | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
5)-2 自動制御・動力設備 | 新規設備資材費、設置費 | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
6)燃料タンク設備 | 既設設備 配線、配管を含む | 式 | 1 |  |  | 損料（施設整備期間）
オイルタンク
9-11 計
9-12 排水処理設備費
1)排水処理設備費
濁水処理設備費 | 濁水処理装置 | 式 | 1 |  |  | 償却費（施設整備期間）
塩水対策含む
脱ホウ素処理設備費（１号機） | 脱ホウ素処理装置 | 式 | 1 |  |  | 償却費（施設整備期間）
塩水対策含む
脱ホウ素処理設備費（２号機） | 脱ホウ素処理装置 | 式 | 1 |  |  | 償却費（施設整備期間）
塩水対策含む
脱窒素処理設備費（１号機） |  | 式 | 1 |  |  | 償却費（施設整備期間）
脱窒素処理設備費（２号機） |  | 式 | 1 |  |  | 償却費（施設整備期間）
9-12 計
9-13 工事用道路維持管理費
1)泥落し設備 | スパッツ損料 | 式 | 1 |  |  | 資材費
9-13 計
9-15 型枠組立・組替費
1）西立坑ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立工 | 新規設備資材費、設置費 | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
2）西立坑ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組替工 | 新規設備資材費、設置費 | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
L=1.0m→2.0m
9-15 計
9-16 軌条・充電器設備費
1）軌条設備 | 新規設備資材費 | 式 | 1 |  |  | 資材費
2）渡りレール設備費 | 新規設備資材費、設置費 | 式 | 1 |  |  | 資材費＋設置工事費
9-16 計
9.仮設備工事 計
Ⅰ．直接工事費 計
Ⅱ．間接工事費
1．共通仮設費
1-1 運搬費 |  | 式 | 1
1-2 事業損失防止施設費 |  | 式 | 1
1-3 安全費
1)安全対策設備費
坑内環境監視システム | 機器設置含む | 式 | 1
ITVカメラ
坑内状況監視設備 | 機器設置含む | 式 | 1
立坑周り落下防止設備 | 材工共 | 式 | 1
坑道アクセス設備 | 材工共 | 式 | 1
PHS・有線・警報・位置情報
坑内通信連絡設備 | 機器設置含む | 式 | 1
2)防災対策設備費
異常検知・通気制御・電源遮断・消火冷却ｼｽﾃﾑ等
防災情報管理システム | 機器設置含む | 式 | 1
避難所内設備,切羽ｴｱﾃﾝﾄ設備
一時避難所 | 防火扉設置、非常用給気設備含む | 式 | 1
1-3 計
1-4 役務費 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間
1-5 技術管理費
1)計測工 | A計測 | 式 | 1
1-5 計
1-6 営繕費 | 火工所、火薬取扱所 | 式 | 1
1-7 イメージアップ費 |  | 式 | 1
1-8 共通仮設費 | 率計上分 | 式 | 1
1．共通仮設費 小計

## 維持管理総括Ⅰ
幌延深地層研究計画 地下研究施設整備（第Ⅱ期）等事業のうち維持管理費
金
内 訳
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ．直接工事費 |  | 式 | 1
Ⅱ．間接工事費 |  | 式 | 1
（工事原価）
Ⅲ．諸経費 |  | 式 | 1
維持管理費 計
その他費用
維持管理対価 計 | 維持管理費＋その他費用
消費税相当額
維持管理対価（税込） 合計
（独）日本原子力研究開発機構
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
維持管理業務
Ⅰ、直接工事費
1. 仮設備機器損料 |  | 式 | 1
2．仮設備運転保守費 |  | 式 | 1
3．排水処理設備費 |  | 式 | 1
4. 工事用水供給費 |  | 式 | 1
5. 道路維持修理費 |  | 式 | 1
6. 産業廃棄物処理費 |  | 式 | 1
7. 運転費 |  | 式 | 1
直接工事費 計
Ⅱ、間接工事費
１．安全費 |  | 式 | 1
２．役務費 |  | 式 | 1
３．分析費 |  | 式 | 1 | 149354750
間接工事費費 計 |  |  |  | 149354750
825921400
408782000
506359000
14166000
3450000
506359000
14166000
3450000
（独）日本原子力研究開発機構

## 維持管理総括Ⅱ
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
維持管理業務
Ⅰ．直接工事費
１．仮設備機器損料
1-1. 立坑巻上機・櫓設備費
1)櫓設備 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工（償却費）
2)坑口積降し設備 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工（償却費）
3)一般掘削機械 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工（償却費）
1-1 計
1-4. 電気設備費
1)特高受変電設備 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工（償却費）
2)高圧受変電設備 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工（償却費）
1-4 計
1-6 非常用発電設備費
1)非常用発電設備費 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工（償却費）
1-6 計
1-7 排水設備費
1)排水設備費 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工（資材費＋設置工事費）
1-7 計
1-8 給水設備費
1)地上部給水設備 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工（資材費＋設置工事費）
1-8 計
1-10 換気設備費
1)換気設備 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工（償却費）
1-10 計
1-12 排水処理設備費
1)排水処理設備費
脱ホウ素処理設備費（２号機） | 脱ホウ素処理装置 | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工（償却費）
塩水対策含む
脱窒素処理設備費（２号機） |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工（償却費）
1-12 計
1-17 資材搬入設備費
1)運搬車損料 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工
1-17 計
１．仮設備機器損料 計
２．仮設備運転保守費
仮設備運転保守費（１） |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間
仮設備運転保守費（２） |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工
2-1. 立坑巻上機・櫓設備費
1)-1 櫓設備 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間（維持修理費＋管理費）
1)-2 櫓設備 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工（維持修理費＋管理費）
2)-1 坑口積降し設備 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間（維持修理費＋管理費）
2)-2 坑口積降し設備 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工（維持修理費＋管理費）
3)-1 一般掘削機械 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間（維持修理費＋管理費）
3)-2 一般掘削機械 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工（維持修理費＋管理費）
2-1 計
2-2 コンクリート製造設備費
1)-1 コンクリートプラント設備 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ,骨材輸送設備, | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間（維持修理費＋管理費）
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ,材料保温設備 等
1)-2 コンクリートプラント設備 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ,骨材輸送設備, | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工（管理費）
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ,材料保温設備 等
2-2 計
2-4. 電気設備費
1)-1 特高受変電設備 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間（維持修理費＋管理費）
1)-2 特高受変電設備 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工（維持修理費＋管理費）
2)-1 高圧受変電設備 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間（維持修理費＋管理費）
2)-2 高圧受変電設備 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工（維持修理費＋管理費）
2-4 計
2-6 非常用発電設備費
1)-1 非常用発電設備費 | 損料 | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間（維持修理費＋管理費）
1)-2 非常用発電設備費 | 損料 | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工（維持修理費＋管理費）
2-6 計
2-9 給気設備費
1)地上部給気設備 | 給気建屋メンテナンス費用 | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間（メンテナンス費用）
2-9 計
2-10 換気設備費
1)-1 換気設備 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間（維持修理費＋管理費）
1)-2 換気設備 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工（維持修理費＋管理費）
2-10 計
2-12 排水処理設備費
1)排水処理設備費
濁水処理設備費 | 濁水処理装置 | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間（維持修理費＋管理費）
塩水対策含む
濁水処理設備費 | 濁水処理装置 | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工（維持修理費＋管理費）
塩水対策含む
脱ホウ素処理設備費（１号機） | 脱ホウ素処理装置 | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間（維持修理費＋管理費）
塩水対策含む
脱ホウ素処理設備費（１号機） | 脱ホウ素処理装置 | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工（維持修理費＋管理費）
塩水対策含む
脱ホウ素処理設備費（２号機） | 脱ホウ素処理装置 | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間（維持修理費＋管理費）
塩水対策含む
脱ホウ素処理設備費（２号機） | 脱ホウ素処理装置 | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工（維持修理費＋管理費）
塩水対策含む
脱窒素処理設備費（１号機） |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間（維持修理費＋管理費）
脱窒素処理設備費（１号機） |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工（維持修理費＋管理費）
脱窒素処理設備費（２号機） |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間（維持修理費＋管理費）
脱窒素処理設備費（２号機） |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工（維持修理費＋管理費）
2)排水処理設備建屋費
濁水処理設備 | 建屋損料,建屋設置 | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間～竣工（維持修理費＋管理費）
脱ホウ素及び脱窒素処理設備費（１号機） | 建屋損料,建屋設置 | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間～竣工（維持修理費＋管理費）
床面積832.5㎡
脱ホウ素及び脱窒素処理設備費（２号機） | 建屋損料,建屋設置 | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間～竣工（維持修理費＋管理費）
床面積814.0㎡
2-12 計
2-18 安全対策設備費
1)安全対策設備費 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工（維持修理費＋管理費）
2)防災対策設備費 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工（維持修理費＋管理費）
2-18 計
２．仮設備運転保守費 計
３．排水処理設備費
薬剤費（濁水処理設備） |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間
薬剤費（濁水処理設備） |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工
薬剤費(脱ホウ素処理) |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間
薬剤費(脱ホウ素処理) |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工
薬剤費(脱窒素処理) |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間
薬剤費(脱窒素処理) |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工
３．排水処理設備費 計
４．工事用水供給費
工事用水供給費 | 給水車運転含む | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間
工事用水供給費 | 給水車運転含む | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工
４．工事用水供給費 計
５．道路維持管理費
道路維持管理費 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間
道路維持管理費 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工
５．道路維持管理費 計
６．産業廃棄物処理費
濁水処理産業廃棄物処理費 | 泥土処理費 | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間
脱ホウ素産業廃棄物処理費 | 泥土処理費 | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間
濁水処理産業廃棄物処理費 | 泥土処理費 | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工
脱ホウ素産業廃棄物処理費 | 泥土処理費 | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工
６．産業廃棄物処理費 計
７．運転費
1)コンクリートプラント運転費 | 管理費,電力費 | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間
2)-1 屋外照明 | 電力費 | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間
2)-2 屋外照明 | 電力費 | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工
3)-1 坑内照明 | 電力費 | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間
3)-2 坑内照明 | 電力費 | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工
4)-1 建屋内照明 | 電力費 | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間
4)-2 建屋内照明 | 電力費 | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工
5)-1 非常用発電機室建屋 | 燃料費（点検時燃料含む） | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間
5)-2 非常用発電機室建屋 | 燃料費（点検時燃料含む） | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工
6)-1 排水設備運転費 | 電気料金 | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間
6)-2 排水設備運転費 | 電気料金 | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工
7)-1 給水設備運転費 | 給水ポンプ電力費 | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間
暖房用燃料費含む
7)-2 給水設備運転費 | 給水ポンプ電力費 | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工
暖房用燃料費含む
8)-1 給気設備運転費 | コンプレッサー電力費 | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間
暖房用燃料費含む
8)-2 給気設備運転費 | コンプレッサー電力費 | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工
暖房用燃料費含む
9)-1 換気設備運転費 | 電気料金 | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間
9)-2 換気設備運転費 | 電気料金 | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工
10)-1 坑口暖房設備運転費 | 燃料費,電力費 | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間
10)-2 坑口暖房設備運転費 | 燃料費,電力費 | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工
11)-1 濁水処理 | 電力費,暖房用燃料費 | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間
11)-2 濁水処理 | 電力費,暖房用燃料費 | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工
12)-1 脱ホウ素処理 | 電力費,暖房用燃料費,設備メンテナンス | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間
12)-2 脱ホウ素処理 | 電力費,暖房用燃料費,設備メンテナンス | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工
13)-1 窒素処理 | 電力費,暖房用燃料費 | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間
13)-2 窒素処理 | 電力費,暖房用燃料費 | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工
14)-1 巻上げ設備運転費 | 電力費 | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間
14)-2 巻上げ設備運転費 | 電力費 | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工
15)-1 揚水ポンプ運転費 | 電力費 | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間
15)-2 揚水ポンプ運転費 | 電力費 | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工
16)充電器設備 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間
７．運転費 計
Ⅰ．直接工事費 計
Ⅱ．間接工事費
１．安全費
1)-1 保安費 | 交通整理員 | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間
1)-2 保安費 | 交通整理員 | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工
１．安全費 計
２．役務費
役務費 | 電力基本料金、土地使用料 | 式 | 1 |  |  | 施設整備終了後～竣工
２．役務費 計
３．分析費
1)水質試験費 | 排水水質管理 | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間～竣工
2)土壌分析試験費 | 掘削土（ズリ）特定有害物質 | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間
3）浄化槽放流水の水質調査 |  | 式 | 1 |  |  | 施設整備期間～竣工
３．分析費 計
Ⅱ．間接費 計

## 研究支援総括Ⅰ
幌延深地層研究計画 地下研究施設整備（第Ⅱ期）等事業のうち研究支援
金
内 訳
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量(Ⅱ期) | 単 価 | 金 額（Ⅱ期） | 摘 要
研究支援費
１．研究支援用計測支援システム整備費 |  | 式 | 1
２．計測工 |  | 式 | 1
３．140ｍ坑道での研究支援業務 |  | 式 | 1
４．250ｍ坑道での研究支援業務 |  | 式 | 1
５．350ｍ坑道での研究支援業務 |  | 式 | 1
研究支援費計 | 1.＋2.＋3.＋4.＋5.
その他費用
維持管理対価 計 | 研究支援費＋その他費用
消費税相当額
研究支援対価（税込） 合計
（独）日本原子力研究開発機構

## 研究支援総括Ⅱ
幌延深地層研究計画 地下研究施設整備（第Ⅱ期）等事業のうち研究支援業務
金
内 訳
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量（Ⅱ期） | 単価 | 金額（Ⅱ期） | 摘 要
研究支援業務
1. 研究支援用計測システム整備
1)研究支援用計測システム |  | 式 | 1 |  |  | 労務費・材料費・経費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費）含む
1. 研究支援用計測システム整備 計
2. 計測工
1)ステップ管理計測（Ｂ計測） |  | 式 | 1 |  |  | 労務費・材料費・経費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費）含む
2. 計測工 計
3. 140m坑道での研究支援業務
①処分技術開発支援業務
1)低アルカリ性セメント系材料の影響評価試験 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
3. 140m坑道での研究支援業務 計
4. 250m坑道での研究支援業務
①地質環境特性の深度依存性の理解のための 調査研究支援業務
1)物質移行試験 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
2)初期地圧測定 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
3)原位置岩盤物性試験 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
②地震の影響評価のための調査研究支援業務
1)地震計の設置 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
③掘削影響領域の評価とそのための技術開発 （高透水性堆積岩）支援業務
1)水平坑道掘削影響試験 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
④処分技術開発支援業務
1)低アルカリ性セメント系材料の施工・影響評価試験
1-1)低アルカリ性セメント系材料の影響評価試験 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
1-2)低アルカリ性セメント系材料の試験区間 | 吹付けコンクリートQ1,P2,Q2工事費 | 式 | 1 |  |  | 労務費・材料費・経費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費）含む
の工事費
4. 250m坑道での研究支援業務 計
（独）日本原子力研究開発機構
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘 要
5. 350m坑道での研究支援業務
①地質環境特性の深度依存性の理解のための 調査研究支援業務
調査研究支援業務
1)初期地圧測定 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
2)原位置岩盤物性試験 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
②地震の影響評価のための調査研究支援業務
1)地震計の設置 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
③掘削影響領域の評価とそのための技術開発 （坑道群）支援業務
（坑道群）支援業務
1)水平坑道掘削影響試験 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
2)立坑掘削影響試験 |  | 式 | 1
3)水理・地球化学観測 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
④法定深度以深での処分技術開発支援業務
1)テストピット挙動評価試験 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
2)低アルカリ性セメント系材料の施工・影響評価試験
2-1)低アルカリ性セメント系材料の影響評価試験 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
注入工E-④,B-①,C-③工事費
2-2)低アルカリ性セメント系材料の試験区間 | 吹付けコンクリートQ1,Q2,Q5,Q6,P2,P3工事費 | 式 | 1 |  |  | 労務費・材料費・経費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費）含む
の工事費
3)オーバーパック腐食試験 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
4)人工バリア性能試験 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
⑤安全評価手法の高度化へ反映する 技術開発支援業務
1)物質移行試験 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
5. 350m坑道での研究支援業務 計
（独）日本原子力研究開発機構