## 表紙
幌延深地層研究計画地下研究施設整備（第Ⅲ期）等事業
設 計 内 訳 総 括 表
令和 年 月

## 総括
幌延深地層研究計画地下研究施設整備（第Ⅲ期）等事業
| 金 |  |  |  | 円
内 訳
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
１．施設整備対価（税込） |  | 式 | 1 |  |  | （消費税込）
２．維持管理対価（税込） |  | 式 | 1 |  |  | （消費税込）
３．研究支援対価（税込） |  | 式 | 1 |  |  | （消費税込）
事業費計 | [5 empty] | （消費税込）

## 施設整備業務(Ⅰ)
幌延深地層研究計画地下研究施設整備（第Ⅲ期）等事業のうち施設整備業務
金
内 訳
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ．直接工事費 |  | 式 | 1
Ⅱ．間接工事費 |  | 式 | 1
（工事原価）
Ⅲ．一般管理費等 |  | 式 | 1
施設整備費 計 | Ⅰ．＋Ⅱ．＋Ⅲ．
消費税相当額
施設整備対価（税込） 合計
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
施設整備業務
Ⅰ．直接工事費
1.換気立坑掘削工 | 380m～500m（仮設備工含む） | 式 | 1
2.東立坑掘削工 | 380m～530m（仮設備工含む） | 式 | 1
3.西立坑掘削工 | 365m～515m（仮設備工含む） | 式 | 1
4.350m水平坑道掘削工 |  | 式 | 1
5.500m水平坑道掘削工 |  | 式 | 1
6.プレグラウト工 |  | 式 | 1
7．付帯設備工 |  | 式 | 1
8．掘削土（ズリ）置場盛土工 |  | 式 | 1
9．仮設備機器損料 |  | 式 | 1
10．仮設備更新工 |  | 式 | 1
11．処分費等 |  | 式 | 1
Ⅰ．直接工事費 計
Ⅱ．間接工事費
1．共通仮設費
1)共通仮設費（率分） |  | 式 | 1
2)呼吸用保護具 |  | 式 | 1
3)現場環境改善費 |  | 式 | 1
4)ズリ搬出時土壌分析試験費 |  | 式 | 1
1. 共通仮設費計
2. 現場管理費 |  | 式 | 1
Ⅱ．間接工事費 計

## 施設整備業務(Ⅱ)
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
施設整備業務
Ⅰ．直接工事費
1.換気立坑掘削工
1)掘削工
立坑一般部 | DⅣ-2 | m | 111.6
立坑連接部 | DⅣa-2 | 箇所 | 2
2)支保工
立坑一般部
鋼製支保 | H-150×150（SS400） | 式 | 1
立坑連接部
鋼製支保補強工 | 補強RB L=3m、型枠固定用鋼材設置・撤去 | 式 | 1
立坑連接部（壁面）
吹付コンクリート | 36N/mm2、t=15cm、繊維補強なし | 式 | 1
立坑連接部（接続部）
吹付コンクリート | 36N/mm2、t=20cm、繊維補強なし | 式 | 1
金網 | 150×150 φ5mm | 式 | 1
立坑一般部
ロックボルト | L=2.0m、耐力176.5kN | 式 | 1
立坑連接部
ロックボルト | L=2.0m、耐力176.5kN | 式 | 1
ＦＲＰボルト | L=2.0m、耐力176.5kN | 式 | 1
3)覆工
DⅣ-2
立坑覆工コンクリート | 60N/mm2、1次t=15cm、2次t=40cm、繊維補強有 | m | 111.6
DⅣa-2
連接部覆工コンクリート | 60N/mm2、t=40cm、繊維補強有 | 箇所 | 2
立坑連接部
底版コンクリート | 24N/mm2、t=40cm | 箇所 | 1
立坑連接部
路盤コンクリート | 24N/mm2 | 箇所 | 1
4)集排水工
裏面排水工 |  | 式 | 1
集排水工 | ウォーターリング | 式 | 1
5)掘削土2次運搬工
掘削土2次運搬工 | 坑口⇒仮置き場⇒ズリ置場 | 式 | 1
6)坑底工
坑底工 | 24N/mm2、t=20cm | 箇所 | 1
1. 計
2.東立坑掘削工
1)掘削工
立坑一般部 | DⅣ-1 | m | 141.6
立坑連接部 | DⅣa-1 | 箇所 | 2
2)支保工
立坑一般部
鋼製支保 | H-154×151 (HT590) | 式 | 1
立坑連接部
鋼製支保補強工 | 補強RB L=3m、型枠固定用鋼材設置・撤去 | 式 | 1
立坑連接部（壁面）
吹付コンクリート | 36N/mm2、t=15cm、繊維補強なし | 式 | 1
立坑連接部（接続部）
吹付コンクリート | 36N/mm2、t=20cm、繊維補強なし | 式 | 1
金網 | 150×150 φ5mm | 式 | 1
立坑一般部
ロックボルト | L=3.0m、耐力176.5kN | 式 | 1
立坑連接部
ロックボルト | L=3.0m、耐力176.5kN | 式 | 1
ＦＲＰボルト | L=3.0m、耐力176.5kN | 式 | 1
3)覆工
DⅣ-1
立坑覆工コンクリート | 60N/mm2、1次t=20cm、2次t=40cm、繊維補強有 | m | 141.6
DⅣa-1
連接部覆工コンクリート | 60N/mm2、t=40cm、繊維補強有 | 箇所 | 2
立坑連接部
底版コンクリート | 24N/mm2、t=40cm | 箇所 | 1
立坑連接部
路盤コンクリート | 24N/mm2 | 箇所 | 1
4)集排水工
裏面排水工 |  | 式 | 1
集排水工 | ウォーターリング | 式 | 1
5)掘削土2次運搬工
掘削土2次運搬工 | 坑口⇒仮置き場⇒ズリ置場 | 式 | 1
6)坑底工
坑底工 | 24N/mm2、t=20cm | 箇所 | 1
2. 計
3.西立坑掘削工
1)掘削工
立坑一般部 | DⅣ-1 | m | 141.6
立坑連接部 | DⅣa-1 | 箇所 | 2
2)支保工
立坑一般部
鋼製支保 | H-154×151 (HT590) | 式 | 1
立坑連接部
鋼製支保補強工 | 補強RB L=3m、型枠固定用鋼材設置・撤去 | 式 | 1
立坑連接部（壁面）
吹付コンクリート | 36N/mm2、t=15cm、繊維補強なし | 式 | 1
立坑連接部（接続部）
吹付コンクリート | 36N/mm2、t=20cm、繊維補強なし | 式 | 1
金網 | 150×150 φ5mm | 式 | 1
立坑一般部
ロックボルト | L=3.0m、耐力176.5kN | 式 | 1
立坑連接部
ロックボルト | L=3.0m、耐力176.5kN | 式 | 1
ＦＲＰボルト | L=3.0m、耐力176.5kN | 式 | 1
3)覆工
DⅣ-1
立坑覆工コンクリート | 60N/mm2、1次t=20cm、2次t=40cm、繊維補強有 | m | 141.6
DⅣa-1
連接部覆工コンクリート | 60N/mm2、t=40cm、繊維補強有 | 箇所 | 2
立坑連接部
底版コンクリート | 24N/mm2、t=40cm | 箇所 | 1
立坑連接部
路盤コンクリート | 24N/mm2 | 箇所 | 1
4)集排水工
裏面排水工 |  | 式 | 1
集排水工 | ウォーターリング | 式 | 1
5)掘削土2次運搬工
掘削土2次運搬工 | 坑口⇒仮置き場⇒ズリ置場 | 式 | 1
6)坑底工
坑底工 | 24N/mm2、t=20cm | 箇所 | 1
3. 計
4.350m水平坑道掘削工
1)トンネル掘削
試験坑道6 | E350-6-B1 | 式 | 1
試験坑道7 | D350-7-B1 | 式 | 1
大型試錐座 | D350-1 上半 | 式 | 1
大型試錐座 | D350-1 下半 | 式 | 1
大型試錐座 | D350-4 上半 | 式 | 1
大型試錐座 | D350-4 下半 | 式 | 1
大型試錐座 | D350-5 上半 | 式 | 1
大型試錐座 | D350-5 下半 | 式 | 1
2)支保工
妻面補強 | 試験坑道6 | 式 | 1
妻面補強 | 試験坑道7 | 式 | 1
妻面補強 | 大型試錐座 D350-4 上半 | 式 | 1
妻面補強 | 大型試錐座 D350-4 下半 | 式 | 1
水平坑道、1次吹付け
吹付けコンクリート | 36N/mm2、t=200mm(繊維補強有) | 式 | 1
水平坑道、2次吹付け
吹付けコンクリート | 36N/mm2、t=50mm(繊維補強有) | 式 | 1
D350-1,D350-5,D350-6-B1,D350-7-B1
ロックボルト | L=2.0m、耐力117.7kN | 式 | 1
D350-4
ロックボルト | L=3.0m、耐力176.5kN | 式 | 1
ＦＲＰボルト | L=2.0m、耐力176.5kN(妻面補強) | 式 | 1
水平坑道
鋼製支保 | H-154×151 (HT590) | 式 | 1
金網 | 150×150×φ5mm | 式 | 1
3)路盤工
路盤コンクリート | 24/Nmm2 | 式 | 1
路盤砕石工 | 40～0mm | 式 | 1
排水工 | 暗渠排水φ150 | 式 | 1
帯状防水シート |  | 式 | 1
4)掘削土2次運搬工 | 坑口⇒仮置き場⇒ズリ置場 | 式 | 1
I-100×100(SS400)
5)ホイスト用レール設置工 | 350m坑道、材工 | 式 | 1
6)350mステージ設置・撤去工 | H-250×250(SS400)、鋼板(t=22mm) | 式 | 1
掘削準備工
7)350m水平坑道給排水管切替工 | 試験坑道6,7及び試錐座の既設配管切替え | 式 | 1
4. 計
5.500m水平坑道掘削工
1)トンネル掘削
東連絡坑道 | E500-1 | 式 | 1
東連絡坑道 | E500-2 | 式 | 1
試験坑道8,9 | E500-S-1 | 式 | 1
試験坑道8,9 | E500-S-2 | 式 | 1
試験坑道8,9 | E500-S-3 | 式 | 1
試験坑道8,9 | E500-S-4 | 式 | 1
西連絡坑道、一時避難所、ポンプ座 | E500-3 | 式 | 1
2)支保工
妻面補強 | 試験坑道8,9 | 式 | 1
妻面補強 | 一時避難所、ポンプ座 | 式 | 1
吹付けコンクリート | 36N/mm2、t=200mm(繊維補強有) | 式 | 1
水平坑道、1次吹付け
吹付けコンクリート | 36N/mm2、t=250mm(繊維補強有) | 式 | 1
水平坑道、2次吹付け
吹付けコンクリート | 36N/mm2、t=150mm(繊維補強有) | 式 | 1
水平坑道、2次吹付け
吹付けコンクリート | 36N/mm2、t=50mm(繊維補強有) | 式 | 1
水平坑道、3次吹付け
吹付けコンクリート | 36N/mm2、t=100mm(繊維補強有) | 式 | 1
ロックボルト | L=2.0m、耐力117.7kN | 式 | 1
ＦＲＰボルト | L=2.0m、耐力176.5kN(妻面補強) | 式 | 1
水平坑道
鋼製支保 | H-154×151 (HT590) | 式 | 1
金網 | 150×150×φ5mm | 式 | 1
3)路盤工
路盤コンクリート | 24/Nmm2 | 式 | 1
路盤砕石工 | 40～0mm | 式 | 1
排水工 | 暗渠排水φ150 | 式 | 1
帯状防水シート |  | 式 | 1
4)掘削土2次運搬工 | 坑口⇒仮置き場⇒ズリ置場 | 式 | 1
I-100×100(SS400)
5)ホイスト用レール設置工 | 500m坑道、材工 | 式 | 1
5. 計
6.プレグラウト工
1)換気立坑グラウト工
①削孔工 | GL-380m以深 | 式 | 1
②注入工 |  | 式 | 1
2)東立坑グラウト工
①削孔工 | GL-380m以深 | 式 | 1
②注入工 |  | 式 | 1
3)西立坑グラウト工
①削孔工 | GL-365m以深 | 式 | 1
②注入工 |  | 式 | 1
4)500m水平坑道
①削孔工 | 水平坑道13m区間 | 式 | 1
②注入工 |  | 式 | 1
5)500m水平坑道から西立坑
①削孔工 | GL-487m～GL-504.5m | 式 | 1
②注入工 |  | 式 | 1
6)調査ボーリング
①削孔工 | 換気・西立坑、500m水平坑道 | 式 | 1
②注入工 |  | 式 | 1
7)坑外中央プラント設備運転 | 地上 | 式 | 1
6. 計
7．付帯設備工
1)ポンプ座設置工
①420mポンプ座設置工 | 換気・東・西立坑 | 箇所 | 3
②500mポンプ座設置工 | 500mポンプ座 | 箇所 | 1
2)人キブル昇降設備設置工
①-1 換気立坑乗場設置工 | 材工 | 箇所 | 1
①-2 換気立坑安全柵設置工 | 材工 | 箇所 | 1
②-1 東立坑乗場設置工 | 材工 | 箇所 | 2
②-2 東立坑安全柵設置工 | 材工 | 箇所 | 2
③-1 西立坑乗場設置工 | 材工 | 箇所 | 2
③-2 西立坑安全柵設置工 | 材工 | 箇所 | 2
3)坑内設備設置工
①坑内照明設備設置工 | 材工 | 式 | 1
②坑内排水設備設置工 | 材工 | 式 | 1
③坑内給水設備設置工 | 材工 | 式 | 1
④坑内給気設備設置工 | 材工 | 式 | 1
⑤坑内換気設備設置工 | 材工 | 式 | 1
4)風門設備設置工
①500m連絡坑道風門設置工 | 材工 | 箇所 | 3
②500m一時避難所風門設置工 | 材工 | 箇所 | 1
7. 計
8．掘削土（ズリ）置場盛土工
1)道路土工 | 管理用道路路体盛土・法面整形、購入土砂 | 式 | 1
2)法面保護工 | コンクリート吹付(t=5cm)、種子散布 | 式 | 1
3)排水工-1 | 作業土工、側溝工、集水桝工 | 式 | 1
地下排水工、浸出水排水工
4)排水工-2 |  | 式 | 1
5)路盤工 | クラッシャーラン(40～0mm)2層 | 式 | 1
6)撤去・取壊し工 | 既設敷鉄板、大型土のう、シートほか撤去 | 式 | 1
7)仮設工 | 車両転落防止工(ガードロープ) | 式 | 1
8)構内外道路
①粉塵発生防止用散水車 | 道路散水 | 式 | 1
②工事用道路清掃工 | 作業員清掃(33ヶ月) | 式 | 1
9)フェンス修繕工 | 既設フェンス撤去、フェンス設置(寒冷地仕様) | 式 | 1
10)移設費
①埋設ケーブル敷設工 | ケーブルφ50 | 式 | 1
②配電柱移設工 | 電柱移設3箇所 | 式 | 1
11)遮水シート工
①遮水シート工 | 2重遮水シート | 式 | 1
②遮水シート固定工 |  | 式 | 1
8. 計
9．仮設備機器損料
1)立坑巻上機・櫓設備費 | 維持修理費、管理費 | 式 | 1
2)コンクリートプラント設備 | 維持修理費、管理費 | 式 | 1
9. 計
10．仮設備更新工
1)換気立坑積込機整備 | 積込機出力：49kW、バケット容量：0.15㎥ | 式 | 1
10. 計
11．処分費等
1)処分費等 | リサイクル費、運搬費共 | 式 | 1
11. 計
Ⅰ．直接工事費 計
Ⅱ．間接工事費
1．共通仮設費
1)共通仮設費 | 率計上分 | 式 | 1
2)呼吸用保護具 |  | 式 | 1
3)現場環境改善費 |  | 式 | 1
4)ズリ搬出時土壌分析試験費 |  | 式 | 1
1．共通仮設費 計
2. 現場管理費 |  | 式 | 1
Ⅱ．間接工事費 計

## 維持管理業務(Ⅰ)
幌延深地層研究計画地下研究施設整備（第Ⅲ期）等事業のうち維持管理業務
金
内 訳
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ．直接工事費 |  | 式 | 1
Ⅱ．間接工事費 |  | 式 | 1
（工事原価）
Ⅲ．諸経費 |  | 式 | 1
維持管理費 計 | Ⅰ．＋Ⅱ．＋Ⅲ．
消費税相当額
維持管理対価（税込） 合計
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
維持管理業務
Ⅰ．直接工事費
1．仮設備機器損料 |  | 式 | 1
2．施設点検保守・運転費 |  | 式 | 1
3．施設運転光熱費 |  | 式 | 1
4．工事用水供給工 |  | 式 | 1
5．道路維持費 |  | 式 | 1
6．構内外施設点検・保守費 |  | 式 | 1
7．排水処理薬剤費 |  | 式 | 1
8．産業廃棄物処理費 |  | 式 | 1
9．見学者等対応費 |  | 式 | 1
10．仮設備更新工 |  | 式 | 1
直接工事費 計
Ⅱ．間接工事費
1．安全費 |  | 式 | 1
2．役務費 |  | 式 | 1
3．分析費 |  | 式 | 1
間接工事費費 計
２．仮設備点検保守・運転監視費

## 維持管理業務(Ⅱ)
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
維持管理業務
Ⅰ．直接工事費
1．仮設備機器損料
1)立坑巻上機・櫓設備
①立坑巻上機・櫓設備費 | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
②立坑巻上機・櫓設備費 | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
1) 計
2)コンクリートプラント設備
①コンクリートプラント設備費 | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
2) 計
3)電気設備
①-1 特高受変電設備費 | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
①-2 特高受変電設備費 | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
②-1 地上変電設備費 | 償却費、維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
②-2 地上変電設備費 | 償却費、維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
③-1 坑内高圧設備費 | 償却費、維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
③-2 坑内高圧設備費 | 償却費、維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
3) 計
4)非常用発電設備
①非常用発電設備費 | 償却費、維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
②非常用発電設備費 | 償却費、維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
4) 計
5)排水設備
①排水設備費 | 償却費、維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
②排水設備費 | 償却費、維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
5) 計
6)給水設備
①給水設備費 | 償却費、維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
②給水設備費 | 償却費、維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
6) 計
7)給気設備
①給気設備費 | 償却費、維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
②給気設備費 | 償却費、維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
7) 計
8)換気設備
①-1 集塵機設備費 | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
①-2 集塵機設備費 | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
②-1 送風設備費 | 償却費、維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
②-2 送風設備費 | 償却費、維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
8) 計
9)坑口暖房設備
①坑口暖房設備費 | 償却費、維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
②坑口暖房設備費 | 償却費、維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
9) 計
10)排水処理設備
塩水対策費含む
①-1 濁水処理設備費 | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
塩水対策費含む
①-2 濁水処理設備費 | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
塩水対策費含む
②-1 脱ホウ素処理設備費（１号機） | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
塩水対策費含む
②-2 脱ホウ素処理設備費（１号機） | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
塩水対策費含む
③-1 脱ホウ素処理設備費（２号機） | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
塩水対策費含む
③-2 脱ホウ素処理設備費（２号機） | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
④-1 脱窒素処理設備費（１号機） | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
④-2 脱窒素処理設備費（１号機） | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
⑤-1 脱窒素処理設備費（２号機） | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
⑤-2 脱窒素処理設備費（２号機） | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
⑥-1 硝酸性窒素処理設備費 | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
⑥-2 硝酸性窒素処理設備費 | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
10) 計
11)安全対策設備
①-1 中央監視システム費 | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
①-2 中央監視システム費 | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
②-1 通信連絡システム費 | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
②-2 通信連絡システム費 | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
③-1 位置情報・入退管理システム費 | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
③-2 位置情報・入退管理システム費 | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
④-1 監視制御システム費 | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
④-2 監視制御システム費 | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
⑤-1 坑内状況監視設備費 | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
⑤-2 坑内状況監視設備費 | 維持修理費、管理費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
11) 計
１．仮設備損料 計
2．施設点検保守・運転費
1)施設点検保守・運転費 | 換気・東・西立坑、排水処理設備 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
2)施設点検保守・運転費 | 換気・東・西立坑、排水処理設備 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
２．施設点検保守・運転費 計
3．施設運転光熱費
1)コンクリートプラント運転 | 電力費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
2)照明設備運転費
①-1 屋外照明 | 電力費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
①-2 屋外照明 | 電力費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
②-1 坑内照明 | 電力費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
②-2 坑内照明 | 電力費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
③-1 建屋内照明 | 電力費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
③-2 建屋内照明 | 電力費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
3)非常用発電設備運転費
① 非常用発電設備運転費 | 燃料費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
② 非常用発電設備運転費 | 燃料費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
4)排水設備運転費
① 排水設備運転費 | 電力費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
② 排水設備運転費 | 電力費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
5)給水設備運転費
① 給水設備運転費 | 燃料費、電力費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
② 給水設備運転費 | 燃料費、電力費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
6)給気設備運転費
① 給気設備運転費 | 燃料費、電力費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
② 給気設備運転費 | 燃料費、電力費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
7)換気設備運転費
①-1 集塵機運転費 | 電力費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
①-2 集塵機運転費 | 電力費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
②-1 主要ファン運転費 | 電力費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
②-2 主要ファン運転費 | 電力費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
③-1 局部ファン運転費 | 電力費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
③-2 局部ファン運転費 | 電力費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
④-1 枝坑用ファン運転費 | 電力費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
④-2 枝坑用ファン運転費 | 電力費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
8)暖房設備運転費
① 暖房設備運転費 | 燃料費、電力費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
② 暖房設備運転費 | 燃料費、電力費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
9)排水処理設備運転費
①-1 濁水処理設備費 | 燃料費、電力費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
①-2 濁水処理設備費 | 燃料費、電力費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
②-1 脱ホウ素処理設備費 | 燃料費、電力費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
②-1 脱ホウ素処理設備費 | 燃料費、電力費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
③-1 脱窒素処理設備費 | 燃料費、電力費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
③-2 脱窒素処理設備費 | 燃料費、電力費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
④-1 硝酸性窒素処理設備費 | 燃料費、電力費 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
④-2 硝酸性窒素処理設備費 | 燃料費、電力費 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
10)巻上設備運転費
電力費
①-1 換気立坑 | キブル、スカフォード、人キブル | 式 | 1 |  |  | 工事期間
電力費
①-2 換気立坑 | キブル、スカフォード、人キブル | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
電力費
②-1 東立坑 | キブル、スカフォード、人キブル | 式 | 1 |  |  | 工事期間
電力費
②-2 東立坑 | キブル、スカフォード、人キブル | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
電力費
③-1 西立坑 | キブル、スカフォード、人キブル | 式 | 1 |  |  | 工事期間
電力費
③-2 西立坑 | キブル、スカフォード、人キブル | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
３．施設運転光熱費 計
4．工事用水供給工
1)工事用水供給工 | 給水車運転含む | 式 | 1 |  |  | 工事期間
2)工事用水供給工 | 給水車運転含む | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
４．工事用水供給工 計
5．道路維持費
場内3,760㎡
1)-1 工事区域内除雪費（場内） | 凍結防止工含む | 式 | 1 |  |  | 工事期間
場内3,760㎡
1)-2 工事区域内除雪費（場内） | 凍結防止工含む | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
ズリ置場2,000㎡
2)-1 工事区域内除雪費（ズリ置場） | 凍結防止工含む | 式 | 1 |  |  | 工事期間
ズリ置場2,000㎡
2)-2 工事区域内除雪費（ズリ置場） | 凍結防止工含む | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
５．道路維持費 計
6．構内外施設点検・保守費
1)-1 掘削土（ズリ）置場点検・保守費 |  | 式 | 1 |  |  | 工事期間
1)-2 掘削土（ズリ）置場点検・保守費 |  | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
2)-1 排水管路点検・保守費 |  | 式 | 1 |  |  | 工事期間
2)-2 排水管路点検・保守費 |  | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
3)-1 予備放流槽点検・保守費 |  | 式 | 1 |  |  | 工事期間
3)-2 予備放流槽点検・保守費 |  | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
4)-1 揚水設備補修工 |  | 式 | 1 |  |  | 工事期間
4)-2 揚水設備補修工 |  | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
６．構内外施設点検・保守費 計
7．排水処理薬剤費
1)排水処理薬剤費 | [5 empty] | 工事期間
濁水処理設備
PAC | 無機凝集剤 | 式 | 1
濁水処理設備
高分子凝集剤 | アニオン・ノニオン系 | 式 | 1
濁水処理設備
硫酸 | 72.5％濃度 | 式 | 1
脱ホウ素処理設備
塩酸 | 35％濃度 | 式 | 1
脱ホウ素処理設備
苛性ソーダ |  | 式 | 1
脱ホウ素処理設備
A重油 |  | 式 | 1
脱窒素処理設備
次亜塩素酸ソーダ |  | 式 | 1
硝酸性窒素処理設備
メタノール |  | 式 | 1
硝酸性窒素処理設備
リン酸 |  | 式 | 1
硝酸性窒素処理設備
硫酸 | 75％濃度 | 式 | 1
硝酸性窒素処理設備
沈降促進剤 |  | 式 | 1
硝酸性窒素処理設備
消泡材 |  | 式 | 1
硝酸性窒素処理設備
生分解性キレート剤 |  | 式 | 1
2)排水処理薬剤費 | [5 empty] | 竣工時～契約終了日
濁水処理設備
PAC | 無機凝集剤 | 式 | 1
濁水処理設備
高分子凝集剤 | アニオン・ノニオン系 | 式 | 1
濁水処理設備
硫酸 | 72.5％濃度 | 式 | 1
脱ホウ素処理設備
塩酸 | 35％濃度 | 式 | 1
脱ホウ素処理設備
苛性ソーダ |  | 式 | 1
脱ホウ素処理設備
A重油 |  | 式 | 1
脱窒素処理設備
次亜塩素酸ソーダ |  | 式 | 1
硝酸性窒素処理設備
メタノール |  | 式 | 1
硝酸性窒素処理設備
リン酸 |  | 式 | 1
硝酸性窒素処理設備
硫酸 | 75％濃度 | 式 | 1
硝酸性窒素処理設備
沈降促進剤 |  | 式 | 1
硝酸性窒素処理設備
消泡材 |  | 式 | 1
硝酸性窒素処理設備
生分解性キレート剤 |  | 式 | 1
７．排水処理薬剤費 計
8．産業廃棄物処理費
泥土運搬（幌延－旭川間）
1)-1 濁水処理 | 泥土処理 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
泥土運搬（幌延－旭川間）
1)-2 濁水処理 | 泥土処理 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
泥土運搬（幌延－苫小牧間）
2)-1 脱ホウ素処理 | 泥土処理 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
泥土運搬（幌延－苫小牧間）
2)-2 脱ホウ素処理 | 泥土処理 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
泥土運搬（幌延－旭川間）
3)-1 硝酸性窒素処理 | 泥土処理 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
泥土運搬（幌延－旭川間）
3)-2 硝酸性窒素処理 | 泥土処理 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
８．産業廃棄物処理費 計
9．見学者等対応費
1)見学者等対応費 |  | 式 | 1 |  |  | 工事期間
2)見学者等対応費 |  | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
９．見学者等対応費 計
10．仮設備更新工
1)安全対策設備設置 | センサー類設置及びシステム調整 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
2)濁水処理設備更新 | 濁水処理装置及びフィルタープレス他更新 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
3)脱ホウ素・脱窒素設備更新 | 機器更新他 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
10．仮設備更新工 計
Ⅰ．直接工事費 計
Ⅱ．間接工事費
1．安全費
1) 保安費 | 交通整理員、掘削土(ズリ)置場 | 式 | 1 |  |  | 工事期間
2) 保安費 | 交通整理員、構内 | 式 | 1 |  |  | 竣工時～契約終了日
１．安全費 計
2．役務費
1) 役務費 | 電力基本料金(特別高圧:30,000V) | 式 | 1
2）土地使用料 | 幌延町内（字幌延155－2のうち100㎡） | 式 | 1
２．役務費 計
3．分析費
1）公定分析費 |  | 式 | 1
2）現場事務所浄化槽分析費 |  | 式 | 1
計
3）掘削土（ズリ）置場他現地分析費 |  | 式 | 1 |  |  |  | #REF!
13511100
4）分析機器管理費 |  | 式 | 1
３．分析費 計
Ⅱ．間接費 計

## 研究支援総括Ⅰ
幌延深地層研究計画地下研究施設整備（第Ⅲ期）等事業のうち研究支援業務
金
内 訳
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ．研究支援費
1．詳細壁面観察 |  | 式 | 1
2．計測システム整備工事 |  | 式 | 1
3．実際の地質環境における人工バリアの適用性確認に関わる研究支援業務 |  | 式 | 1
4．処分概念オプションの実証に関わる研究支援業務 |  | 式 | 1
研究支援費計 | 1.＋2.＋3.＋4.
研究支援対価 計 | 研究支援費 |  |  |  |  | 10,000円未満切り捨て
消費税相当額
研究支援対価（税込） 合計

## 研究支援総括Ⅱ
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘 要
研究支援業務
1. 詳細壁面観察
350m試験坑道6妻面から10m及び
1)調査業務費 | 500m調査坑道全域（立坑連接部除く） | 式 | 1 |  |  | 労務費ほか
2)経費 |  | 式 | 1 |  |  | その他原価 ・一般管理費
1.詳細壁面観察 計
2. 計測システム整備工事
1)ステップ管理計測（B計測）
①直接工事費 | GeoGraphiaサポート含む | 式 | 1 |  |  | 労務費ほか
②試験・計測費 | 湧水量，物理化学パラメーター測定含む | 式 | 1 |  |  | 労務費ほか
③経費 |  | 式 | 1 |  |  | その他原価 ・一般管理費
2)研究支援用計測システム整備
①直接工事費 | 既存システム及び増設分の更新・維持管理 | 式 | 1 |  |  | 労務費ほか
②経費 |  | 式 | 1 |  |  | その他原価 ・一般管理費
2. 計測システム整備工事 計
3. 実際の地質環境における人工バリアの適用性確認に関わる研究支援業務
1)人工バリア性能確認試験
①直接工事費 | 坑道掘削8m | 式 | 1 |  |  | 労務費ほか
②経費 |  | 式 | 1 |  |  | その他原価・技術経費・コンクリートプラント運転費
③調査業務費 | データ計測(自動・マニュアル),解体サンプリング | 式 | 1 |  |  | 直接費・諸経費
④技術業務費 | 打合せ,計画書,データ整理,報告書作成等 | 式 | 1 |  |  | 直接人件費・その他原価・技術経費
1)人工バリア性能確認試験 計
2)物質移行試験
ボーリングコア削孔,コア観察,検層観察
①調査業務費 | ボアホールテレビ観察,透水試験ほか | 式 | 1 |  |  | 直接費・間接費・諸経費
②技術業務費 | データ整理，打合せ費含む | 式 | 1 |  |  | 直接人件費・その他原価・技術経費
2)物質移行試験 計
3. 実際の地質環境における人工バリアの適用性確認に関わる研究支援業務 計
4. 処分概念オプションの実証に関わる研究支援業務
1)閉鎖技術（埋め戻し方法・プラグ等）の実証試験
①直接工事費 | プラグ部拡幅，拡幅部充填 | 式 | 1 |  |  | 労務費ほか
②経費 |  | 式 | 1 |  |  | その他原価・一般管理費
1)閉鎖技術（埋め戻し方法・プラグ等）の実証試験 計
2)掘削影響試験（試験坑道8および9）
ボーリングコア観察,検層観察,弾性波・
①調査業務費 | 比抵抗トモグラフィ調査,室内試験ほか | 式 | 1 |  |  | 直接費・諸経費
予測・検証解析，計画書及び報告書等作成
②技術業務費 | 打合せ費，データ整理費含む | 式 | 1 |  |  | 直接人件費・直接経費・その他原価・一般管理費
2)掘削影響試験（試験坑道8および9）計
3)初期地圧測定
①調査業務費 | ボーリングコア削孔,コア観察,初期地圧測定 | 式 | 1 |  |  | 直接費・諸経費
計画書及び報告書等作成
②技術業務費 | 打合せ費，データ整理費含む | 式 | 1 |  |  | 直接人件費・その他原価・一般管理費
3)初期地圧測定 計
4)トレーサー試験
ボーリングコア削孔,コア観察,検層観察
①調査業務費 | ボアホールテレビ観察,透水試験ほか | 式 | 1 |  |  | 直接費・間接費・諸経費
②技術業務費 | データ整理，打合せ費含む | 式 | 1 |  |  | 直接人件費・その他原価・技術経費
4)トレーサー試験 計
4.処分概念オプションの実証に関わる研究支援業務 計