## 総括 (金抜き)
瑞浪超深地層研究所の坑道埋め戻し等事業
金 円也
内 訳
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(1)坑道埋め戻し及び原状回復業務 |  | 式 | 1
(2)環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査業務 |  | 式 | 1
(3)ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ設備等撤去業務 |  | 式 | 1
その他費用 |  | 式 | 1
割賦手数料（割賦金利） |  | 式 | 1
消費税相当額 | 割賦手数料相当分除く | 式 | 1
事業費 合計
３．計測用配管配線整備費
既設配管加工、FEPφ50設置
光ｹｰﾌﾞﾙ布設（支給品）

## 直工総括 (金抜き) (1Ａ)．坑道埋め戻し等工事費
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(1)坑道埋め戻し及び原状回復業務
(1Ａ)．坑道埋め戻し等工事費 | 地上施設解体（地上部）含む | 式 | 1
(1Ｂ)．瑞浪管理棟他解体工事費 |  | 式 | 1
(1)坑道埋め戻し及び原状回復業務 合計
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(1Ａ)．坑道埋め戻し等工事費
(1Ａ)Ⅰ．直接工事費 |  | 式 | 1
(1Ａ)Ⅱ．間接工事費 |  | 式 | 1
(1Ａ)Ⅲ．一般管理費等 |  | 式 | 1
(1Ａ)．坑道埋め戻し等工事費 計
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(1Ａ)Ⅰ．直接工事費
１．坑道埋戻し工事 |  | 式 | 1
２．坑内設備撤去工事 |  | 式 | 1
３．仮設備工事 | 仮設備保守、排水処理工 | 式 | 1
４．地上設備解体費 |  | 式 | 1
５．堆積場整備費 |  | 式 | 1
６．ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ装置用配管設置工 |  | 式 | 1
７．櫓設備維持管理費 |  | 式 | 1
８．仮設備維持管理費 |  | 式 | 1
９．水道光熱電力等費 |  | 式 | 1
(1Ａ)直接工事費 計
３．計測用配管配線整備費
既設配管加工、FEPφ50設置
光ｹｰﾌﾞﾙ布設（支給品）

## 直工内訳 (金抜き)
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(1Ａ)Ⅰ．直接工事費
１．坑道埋戻し工事
１）主立坑側
1-1 GL-500m 研究アクセス北坑道
埋戻し工 |  | 式 | 1
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
1-1 計
1-2 GL-500m 予備ステージ
埋戻し工 |  | 式 | 1
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
1-2 計
1-3 GL-500～400m 立坑
埋戻し工 |  | 式 | 1
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
1-3 計
1-4 GL-400m 予備ステージ
埋戻し工 |  | 式 | 1
充填工
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
1-4 計
1-5 GL-400～300m 立坑
埋戻し工 |  | 式 | 1
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
1-5 計
1-6 GL-300m 研究アクセス坑道
埋戻し工 |  | 式 | 1
充填工 |  | 式 | 1
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
1-6 計
1-7 GL-300m 予備ステージ
埋戻し工 |  | 式 | 1
充填工 |  | 式 | 1
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
1-7 計
1-8 GL-300～200m 立坑 |  | 式 | 1
埋戻し工 |  | 式 | 1
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
1-8 計
1-9 GL-200m ボーリング横坑
埋戻し工 |  | 式 | 1
充填工 |  | 式 | 1
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
1-9 計
1-10 GL-200m 予備ステージ
埋戻し工 |  | 式 | 1
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
1-10 計
1-11 GL-200～100m 立坑
埋戻し工 |  | 式 | 1
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
1-11 計
1-12 GL-100m 予備ステージ |  | 式 | 1
埋戻し工 |  | 式 | 1
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
1-12 計
1-13 GL-100～40m 立坑
埋戻し工 |  | 式 | 1
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
1-13 計
1-14 GL-40～0m 立坑
埋戻し工 |  | 式 | 1
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
1-14 計
１）主立坑側 計
２）換気立坑側
2-1 GL-500m 研究アクセス南坑道
埋戻し工 |  | 式 | 1
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
2-1 計
2-2 GL-500m 予備ステージ
埋戻し工 |  | 式 | 1
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
2-2 計
2-3 GL-500～400m 立坑
埋戻し工 |  | 式 | 1
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
2-3 計
2-4 GL-400m 予備ステージ
埋戻し工 |  | 式 | 1
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
2-4 計
2-5 GL-400～300m 立坑
埋戻し工 |  | 式 | 1
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
2-5 計
2-6 GL-300m ボーリング横坑
埋戻し工 |  | 式 | 1
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
2-6 計
2-7 GL-300m 予備ステージ
埋戻し工 |  | 式 | 1
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
2-7 計
2-8 GL-300～200m 立坑
埋戻し工 |  | 式 | 1
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
2-8 計
2-9 GL-200m ボーリング横坑
埋戻し工 |  | 式 | 1
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
2-9 計
2-10 GL-200m 予備ステージ
埋戻し工 |  | 式 | 1
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
2-10 計
2-11 GL-200～100m 立坑
埋戻し工 |  | 式 | 1
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
2-11 計
2-12 GL-100m 予備ステージ
埋戻し工 |  | 式 | 1
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
2-12 計
2-13 GL-100～40m 立坑
埋戻し工 |  | 式 | 1
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
2-13 計
2-14 GL-40～0m 立坑
埋戻し工 |  | 式 | 1
仮設工 | 照明、排水、送風他 | 式 | 1
2-14 計
２）換気立坑側 計
１．坑道埋戻し工事 計
２．坑内設備撤去工事
１）主立坑側
風門撤去 | 4か所 | 式 | 1
給気設備撤去 |  | 式 | 1
給水設備撤去 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ配管含む | 式 | 1
排水設備撤去 | 排水側溝、水槽上の歩廊を含む | 式 | 1
坑内通信システム撤去 | 入出坑、火災、環境管理 | 式 | 1
電気設備撤去 | 坑内照明、配線、ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 式 | 1
坑内配管材撤去 | 鉄くず | 式 | 1
１）主立坑側 計
２）換気立坑側
風門撤去 | 1か所 | 式 | 1
給気設備撤去 |  | 式 | 1
給水設備撤去 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ配管含む | 式 | 1
排水設備撤去 | 排水側溝、水槽上の歩廊を含む | 式 | 1
坑内通信システム撤去 | 入出坑、火災、環境管理 | 式 | 1
電気設備撤去 | 坑内照明、配線、ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 式 | 1
坑内配管材撤去 | 鉄くず | 式 | 1
２）換気立坑側 計
２．坑内設備撤去工事 計
３．仮設備工事
3-1 坑内外仮設備保守
坑内外仮設備保守 | 主立抗側、換気立坑側共 | 式 | 1
3-1 計
3-2 排水処理工
薬剤A | PAC | kg | 13073
薬剤B | 高分子凝集剤 | kg | 733
薬剤C | 炭酸ガス | kg | 1588
薬剤D | 天然ﾐﾈﾗﾙ水処理剤 | kg | 42641
薬剤E | ﾎﾟﾘ硫酸第二鉄 | kg | 17594
薬剤F | 硫酸バンド | kg | 443513
薬剤G | 苛性ソーダ | kg | 132321
イオン交換樹脂再生処理費 | ホウ素処理 | 塔 | 73
イオン交換樹脂運搬費 |  | 回 | 24
運転保守費 |  | 日 | 384
総量規制自動監視装置保守費 |  | 式 | 1
特別管理産業廃棄物処理工 | 収集・運搬 | 回 | 2
特別管理産業廃棄物処理費 | 腐食性廃酸 | kg | 400
泥土処理工 | 収集・運搬 | 回 | 55
泥土処理費 | 汚泥 | ｔ | 467
3-2 計
３．仮設備工事 計
４．地上設備解体費
１）主立坑側
防音ﾊｳｽ、立坑廻り安全設備
櫓解体 | ｼｬﾌﾄｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｷﾌﾞﾙ台車、ﾛｰﾌﾟ交換設備 | 式 | 1
巻上げ機室解体 | 巻上機、防音ﾊｳｽ | 式 | 1
コンプレッサー室解体 | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、防音ﾊｳｽ | 式 | 1
地上排水管路解体 |  | 式 | 1
櫓設備・地上排水管路処理費 | 鉄くず | 式 | 1
排水処理設備撤去 | 15×23＋10×10=445m2 | 式 | 1
フッ素ホウ素除去設備撤去 | 17×11=187m2 | 式 | 1
１）主立坑側 計
２）換気立坑側
防音ﾊｳｽ、立坑廻り安全設備
櫓解体 | ｼｬﾌﾄｼﾞｬﾝﾎﾞ、ｷﾌﾞﾙ台車、ﾛｰﾌﾟ交換設備 | 式 | 1
巻上げ機室解体 | 巻上機、防音ﾊｳｽ | 式 | 1
コンクリート製造設備解体 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備、防音ﾊｳｽ | 式 | 1
受電設備、非常用発電設備
受電設備・非常用発電設備解体 | 防音ﾊｳｽ | 式 | 1
櫓設備処理費 | 鉄くず | 式 | 1
２）換気立坑側 計
４．地上設備解体費 計
５．堆積場整備費
研究坑道仮置き掘削土搬出
堆積場整備 | 暗渠・水路撤去含む | 式 | 1
種子吹付、素掘り側溝含む
５．堆積場整備費 計
６．ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ装置用配管設置工
換気立抗
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ装置用配管設置工 | 深度100m～地上（材料支給） | 式 | 1
６．ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ装置用配管設置工 計
７．櫓設備維持管理費
１）主立坑側
櫓本体 |  | 式 | 1
キブル巻上機 |  | 式 | 1
スカフォード巻上機 |  | 式 | 1
人キブル（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ）巻上げ機 |  | 式 | 1
スカフォード |  | 式 | 1
人キブル（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ） |  | 式 | 1
地上荷役設備 | 門型クレーン他 | 式 | 1
移動台車① | １基 | 式 | 1
移動台車② | １基 | 式 | 1
ホッパー | 坑口用、坑内用 | 式 | 1
土砂バケット | ２基 | 式 | 1
１）主立坑側 計
２）換気立坑側
櫓本体 |  | 式 | 1
キブル巻上げ機 |  | 式 | 1
スカフォード巻上げ機 |  | 式 | 1
人キブル（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ）巻上げ機 |  | 式 | 1
スカフォード |  | 式 | 1
人キブル（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ） |  | 式 | 1
地上荷役設備 | ジブクレーン他 | 式 | 1
移動台車① | １基 | 式 | 1
移動台車② | １基 | 式 | 1
ホッパー | 坑口用、坑内用 | 式 | 1
土砂バケット | ２基 | 式 | 1
２）換気立坑側 計
７．櫓設備維持管理費 計
８．仮設備機械維持管理費
１）主立坑側
GL-100、機械損料含む
水中ポンプ | φ150mm*2.5㎥（常用系） | 式 | 1
GL-100
水中ポンプ(予備） | φ150mm*2.5㎥（非常系） | 式 | 1
GL-200
水中ポンプ | φ150mm*2.5㎥（常用系） | 式 | 1
GL-200
水中ポンプ(予備） | φ150mm*2.5㎥（非常系） | 式 | 1
GL-300
水中ポンプ | φ150mm*2.5㎥（常用系） | 式 | 1
GL-300
水中ポンプ(予備） | φ150mm*2.5㎥（非常系） | 式 | 1
GL-400
水中ポンプ | φ150mm*2.5㎥（常用系） | 式 | 1
GL-400
水中ポンプ(予備） | φ150mm*2.5㎥（非常系） | 式 | 1
GL-500、機械損料含む
水中ポンプ | φ150mm*2.5㎥（常用系） | 式 | 1
GL-500、機械損料含む
水中ポンプ(予備） | φ150mm*2.5㎥（非常系） | 式 | 1
切羽水中ポンプ | φ100mm*0.5㎥ | 式 | 1
アクセス北坑道
水中ポンプ１ | φ50mm*0.2㎥、機械損料含む | 式 | 1
アクセス北坑道
水中ポンプ１（予備） | φ50mm*0.18㎥、機械損料含む | 式 | 1
アクセス北坑道
水中ポンプ２ | φ50mm*0.2㎥、機械損料含む | 式 | 1
アクセス北坑道
水中ポンプ２（予備） | φ50mm*0.18㎥、機械損料含む | 式 | 1
GL-500
アクセス北坑道中継水槽 | 1.5㎥、機械損料含む | 式 | 1
GL-100
給水ポンプ | φ50mm 3.7kW | 式 | 1
GL-200
給水ポンプ | φ50mm 3.7kW、機械損料含む | 式 | 1
GL-300
給水ポンプ | φ50mm 3.7kW、機械損料含む | 式 | 1
GL-400
給水ポンプ | φ50mm 3.7kW、機械損料含む | 式 | 1
GL-500
給水ポンプ | φ50mm 3.7kW、機械損料含む | 式 | 1
給水ポンプ | 65mm*2.2kw | 式 | 1
給水用水槽（坑外） | 10㎥*1台 | 式 | 1
給水用水槽（坑内） | 4㎥ | 式 | 1
電動コンプレッサ | 75kw（常用系）×3台 | 式 | 1
レシーバタンク | 3㎥ | 式 | 1
集塵機（坑口） | 1200㎥/min | 式 | 1
送気ファン（坑口） | 500㎥⁄min 15kw×2連 | 式 | 1
送気ファン（300ｍアクセス） | 90㎥⁄min 37kw | 式 | 1
機械損料含む
送気ファン（500ｍアクセス） | 300㎥⁄min 15kw×2連 | 式 | 1
機械損料含む
送気ファン（200ｍ換気立坑） | 200㎥⁄min 3.7kw | 式 | 1
機械損料含む
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ用ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 500kVA | 式 | 1
GL-100
坑内用キュービクル | 500kVA、機械損料含む | 式 | 1
GL-200
坑内用キュービクル | 500kVA、機械損料含む | 式 | 1
GL-300
坑内用キュービクル | 500kVA、機械損料含む | 式 | 1
GL-400
坑内用キュービクル | 500kVA、機械損料含む | 式 | 1
GL-500
坑内用キュービクル | 500kVA、機械損料含む | 式 | 1
立坑上部 高圧開閉器 | 7.2kV＊400A | 式 | 1
GL-100
予備ステージ 高圧開閉器 | 7.2kV＊100A | 式 | 1
GL-200
予備ステージ 高圧開閉器 | 7.2kV＊100A | 式 | 1
GL-300
予備ステージ 高圧開閉器 | 7.2kV＊100A | 式 | 1
GL-400
予備ステージ 高圧開閉器 | 7.2kV＊100A | 式 | 1
GL-500
予備ステージ高圧開閉器 | 7.2kV＊100A | 式 | 1
排水処理設備 |  | 式 | 1
フッ素・ホウ素低減装置 | 1500㎥ | 式 | 1
一次沈殿水槽 |  | 式 | 1
既設利用
ポンプ座の水槽 |  | 式 | 1
新規設置
ポンプ座へのポンプ | 盛替えする | 式 | 1
１）主立坑側 計
２）換気立坑側
切羽水中ポンプ | φ80mm*0.25㎥ | 式 | 1
地上
集塵機 | 500㎥/min | 式 | 1
地上
送気ファン1 | 15kw*2連 | 式 | 1
GL-200m
送気ファン2 | 15kw*2連 | 式 | 1
GL-500m、機械損料含む
送気ファン3 | 15kw*2連 | 式 | 1
発電機（非常用）（２台） | 800KVA*2台 | 式 | 1
受変電設備 | 地絡方向性・過電流ロック | 式 | 1
機械損料含む
受変電設備 | 高圧受電 | 式 | 1
給水ポンプ | φ50mm 3.7kW | 式 | 1
GL-200m
補助送気ファン | 1.5kw 80㎥/min | 式 | 1
既設利用
ポンプ座の水槽 |  | 式 | 1
新規設置
ポンプ座へのポンプ | 盛替えする | 式 | 1
２）換気立坑側 計
３）その他
機械損料含む
堆積場スパッツ | 湿式前後輪型 | 式 | 1
機械損料含む
破砕機 | 自走式 30t級、防音ﾊｳｽ共 | 式 | 1
３）その他 計
８．仮設備機械損料費 計
９．水道光熱電力等費
工事用電力使用料 |  | 式 | 1
上下水道使用料 |  | 式 | 1
非常用発電機燃料 |  | 式 | 1
９．水道光熱電力費 計

## 共通仮設費 (金抜き)
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
（1Ａ）Ⅱ．間接工事費
１．共通仮設費 |  | 式 | 1
２．現場管理費 |  | 式 | 1
（1Ａ）間接工事費 計
１．共通仮設費
1-1 共通仮設費 | 率分 | 式 | 1
1-1 計
1-2 事業損失防止施設費
櫓防音ハウス | 主立抗側、換気立坑側共 | 式 | 1
巻上機室防音ハウス | 主立抗側、換気立坑側共 | 式 | 1
コンプレッサー室防音ハウス |  | 式 | 1
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ防音ハウス |  | 式 | 1
受変電設備・非常用発電
設備防音ハウス |  | 式 | 1
1-2 計
1-3 安全費
坑内管理システム機器管理費 | センサー校正・交換を含む | 式 | 1
トンネル呼吸保護具等費用 | 電動ﾌｧﾝ付粉じん用呼吸用保護具等 | 式 | 1
入坑管理システム管理費 |  | 式 | 1
車両出入り管理 2ヶ所
出入り口管理費 | 交通誘導警備員 | 式 | 1
車両・歩行者誘導管理 2ヶ所
近隣道路交差点等管理費 | 交通誘導警備員 | 式 | 1
中央監視室管理費 | 24時間監視 | 式 | 1
1-3 計
1-4 役務費
工事用電力基本料 |  | 式 | 1
上下水道基本料 |  | 式 | 1
1-4 計
1-5 技術管理費
充填工技術管理費 | 配合設計、日常管理試験、報告書作成 | 式 | 1
1-5 計
1-6 現場環境改善費 |  | 式 | 1
1-6 計
１．共通仮設費 計

## 直工総括 (金抜き) (1Ｂ)瑞浪管理棟他解体工事費
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(1Ｂ)瑞浪管理棟他解体工事費
(1Ｂ)Ⅰ．直接工事費 |  | 式 | 1
(1Ｂ)Ⅱ．共通費 |  | 式 | 1
(1Ｂ)瑞浪管理棟他解体工事費 計
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(1Ｂ)Ⅰ．直接工事費
１．管理棟解体撤去 |  | 式 | 1
２．車庫解体撤去 |  | 式 | 1
(1Ｂ)直接工事費 計
３．計測用配管配線整備費
既設配管加工、FEPφ50設置
光ｹｰﾌﾞﾙ布設（支給品）

## (１B)直工内訳 (金抜き)
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
１．管理棟解体撤去
１）直接仮設工事 |  | 式 | 1
２）建家解体撤去工事 | 地上部のみ | 式 | 1
３）発生材処分 |  | 式 | 1
１．管理棟解体撤去 計
|  | 式 | 1
１）直接仮設工事
外部足場 | 手摺先行型 | 式 | 1
内部足場 | 脚立・ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ | 式 | 1
階段足場 |  | 式 | 1
養生シート | 防炎Ⅰ類 | 式 | 1
１）直接仮設工事 計
２）建家解体撤去工事
（建築工事）
腰壁、デッキ上、パラペット
上部躯体コンクリート解体 | 内外装モルタル部含む | ｍ3 | 254
鉄骨解体 |  | ｔ | 194
外壁ＡＬＣ板解体 |  | ｍ3 | 117
内装解体 |  | 延㎡ | 1504
外部
金属製建具撤去 | ガラス、枠共 | ㎡ | 287
内部
金属製建具撤去 | ガラス、枠共 | ㎡ | 705
内部
木製建具撤去 | ガラス、枠共 | ㎡ | 52
メッシュフェンス撤去 | キュービクル周囲 | ㎡ | 52
低木
伐採・伐根 | サツキツツジ | 式 | 1
高木
伐採・伐根 | Ｈ＝４ｍ | 式 | 1
（電気設備工事）
既存機器、器具、
電気設備器具撤去 | 配線配管類 | 式 | 1
電気設備機器撤去 | 盤、照明ランプ | 式 | 1
電気設備機器撤去 | 構内第１柱、ｷｭｰﾋﾞｸﾙ撤去 | 式 | 1
（機械設備工事）
既存機器、既存衛生器具、
空調・給排水衛生設備撤去 | 配管、ﾀﾞｸﾄ、精気口、保温材類 | 式 | 1
冷媒回収 | 破壊処分共 | 式 | 1
給水機器・水槽撤去 | ポンプ、受水槽 | 式 | 1
給水閉栓工事 | サドル分水栓 | 式 | 1
２）建家解体撤去工事 計
３）発生材処分
発生材積込・運搬 | 金属スクラップ | 式 | 1
発生材積込・運搬 | ＡＬＣ板 | 式 | 1
発生材積込・運搬 | コンクリート塊 | 式 | 1
発生材積込・運搬 | 混合廃棄物 | 式 | 1
発生材処分費 | 金属スクラップ | 式 | 1
発生材処分費 | ＡＬＣ板 | 式 | 1
発生材処分費 | コンクリート塊 | 式 | 1
発生材処分費 | 混合廃棄物 | 式 | 1
３）発生材処分 計
２．車庫解体撤去
１）直接仮設工事 |  | 式 | 1
２）建家解体撤去工事 | 地上部のみ | 式 | 1
３）発生材処分 |  | 式 | 1
２．車庫解体撤去 計
１）直接仮設工事
外部足場 | 手摺先行型 | 式 | 1
内部足場 | 脚立 | 式 | 1
養生シート | 防炎Ⅰ類 | 式 | 1
１）直接仮設工事 計
２）建家解体撤去工事
（建築工事）
鉄骨解体 |  | ｔ | 9
外壁ＡＬＣ板解体 |  | ｍ3 | 19
内装解体 |  | 延㎡ | 142
外部
金属製建具撤去 | ガラス、枠共 | ㎡ | 49
内部
金属製建具撤去 | ガラス、枠共 | ㎡ | 3.8
内部
木製建具撤去 | ガラス、枠共 | ㎡ | 17
（電気設備工事）
既存機器、器具、
電気設備器具撤去 | 配線配管類 | 式 | 1
電気設備機器撤去 | 盤、照明ランプ | 式 | 1
（機械設備工事）
既存機器、既存衛生器具、
空調・給排水衛生設備撤去 | 配管、ﾀﾞｸﾄ、精気口、保温材類 | 式 | 1
冷媒回収 | 破壊処分共 | 式 | 1
２）建家解体撤去工事 計
３）発生材処分
発生材積込・運搬 | 金属スクラップ | 式 | 1
発生材積込・運搬 | ＡＬＣ板 | 式 | 1
発生材積込・運搬 | コンクリート塊 | 式 | 1
発生材積込・運搬 | 混合廃棄物 | 式 | 1
発生材積込・運搬 | 木屑（樹木） | 式 | 1
発生材処分費 | 金属スクラップ | 式 | 1
発生材処分費 | ＡＬＣ板 | 式 | 1
発生材処分費 | コンクリート塊 | 式 | 1
発生材処分費 | 混合廃棄物 | 式 | 1
発生材処分費 | 木屑（樹木） | 式 | 1
３）発生材処分 計

## (1Ｂ)共通仮設費 (金抜き)
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(1Ｂ)Ⅱ．共通費
１．共通仮設費 |  | 式 | 1
２．現場管理費 |  | 式 | 1
３．一般管理費等 |  | 式 | 1
(1Ｂ)Ⅱ．共通費 計
１．共通仮設費
共通仮設費 | 率分 | 式 | 1
仮囲い |  | 式 | 1
Ａ型バリケード |  | 式 | 1
仮設敷き鉄板 |  | 式 | 1
１．共通仮設費 計

## 直工総括 (金抜き) (2)環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査業務
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(2)環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査業務
(2Ａ)井戸における地下水位調査業務 |  | 式 | 1
(2Ｂ)河川流量測定業務 |  | 式 | 1
(2Ｃ)排出水，立坑湧水及び狭間川の水質分析業務 |  | 式 | 1
(2Ｄ)騒音・振動調査業務 |  | 式 | 1
(2Ｅ)研究所用地周辺土壌調査業務 |  | 式 | 1
(2Ｆ)地下水観測システムの維持管理業務 |  | 式 | 1
(2Ｇ)ボーリング孔等における水圧・水質観測業務 |  | 式 | 1
(2Ｈ)植栽等構内維持管理業務 |  | 式 | 1
(2Ｉ）土対法に伴う土壌調査 |  | 式 | 1
(2)環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査業務 合計
３．計測用配管配線整備費
既設配管加工、FEPφ50設置
光ｹｰﾌﾞﾙ布設（支給品）

## (2)直工内訳 (金抜き)
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(2Ａ)井戸における地下水位調査業務
１．井戸における地下水位調査 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
(2Ａ)井戸における地下水位調査 計
(2Ｂ)河川流量測定業務
１．河川流量測定 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
(2Ｂ)河川流量測定業務 計
(2Ｃ)排出水，立坑湧水及び狭間川の水質分析業務
１．試料採取及び試料分析 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
(2Ｃ)排出水，立坑湧水及び狭間川の水質分析業務 計
(2Ｄ)騒音・振動調査業務
１．騒音・振動調査 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
(2Ｄ)騒音・振動調査業務 計
(2Ｅ)研究所用地周辺土壌調査業務
１．試料採取及び試料分析 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
(2Ｅ)研究所用地周辺土壌調査業務 計
(2Ｆ)地下水観測システムの維持管理業務
１．ＭＯＳＤＡＸプローブの維持管理 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
２．スタンドパイプシステムの維持管理 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
(2Ｆ)地下水観測システムの維持管理業務 計
(2Ｇ)ボーリング孔等における水圧・水質観測業務
１．坑道内における湧水量計測・採水 | 坑道埋め戻し時 | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
２．観測孔における水圧測定・採水 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
３．水質分析 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
(2Ｇ)ボーリング孔等における水圧・水質観測業務 計
(2Ｈ)植栽等構内維持管理業務
研究所用地、瑞浪地科学研究館、
１．研究所用地他における植栽管理 | 瑞浪地科学交流館 | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
２．正馬様用地における維持管理 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
３．研究所用地における林地部整備 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
(2Ｈ)植栽等構内維持管理業務 計
(2Ｉ）土対法に伴う土壌調査業務
研究所敷地内（ﾌｯ素・ﾎｳ素・六価ｸﾛﾑ）
１．土壌調査業務 | 調査報告書含む | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
(2Ｉ）土対法に伴う土壌調査 計

## 直工総括 (金抜き) (3)．基礎解体等工事費
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(3)ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ設備等撤去業務
(3Ａ)基礎解体等工事費 | 用地整地含む | 式 | 1
(3Ｂ)ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ観測機器撤去費 | 孔閉塞含む | 式 | 1
井戸地下水位、河川流量、土壌調査
(3Ｃ)環境影響調査費 | 水質分析、騒音・振動調査含む | 式 | 1
(3Ⅾ)植栽等構内維持管理業務
(3)ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ設備等撤去業務 合計
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(3Ａ)基礎解体等工事費
(3Ａ)Ⅰ．直接工事費 |  | 式 | 1
(3Ａ)Ⅱ．間接工事費 |  | 式 | 1
(3Ａ)Ⅲ．一般管理費等 |  | 式 | 1
(3Ａ)基礎解体等工事費 合計
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(3Ａ)Ⅰ．直接工事費
１．櫓基礎等解体工事 |  | 式 | 1
２．建家基礎等解体工事 |  | 式 | 1
３．外構整備費 |  | 式 | 1
４．水道光熱費 |  | 式 | 1
(3Ａ)Ⅰ．直接工事費 計
３．計測用配管配線整備費
既設配管加工、FEPφ50設置
光ｹｰﾌﾞﾙ布設（支給品）

## (3Ａ)直工内訳 (金抜き)
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(3Ａ)Ⅰ．直接工事費
１．櫓基礎等解体工事
土工 | 床掘り、埋戻し | 式 | 1
坑口上部撤去、
坑口上部撤去（主立坑側） | 土留め、Co蓋設置共 | 式 | 1
坑口上部撤去、扇風機坑道撤去、土留め
坑口上部撤去（換気立坑側） | Co蓋設置（換気立坑・扇風機坑道）共 | 式 | 1
主立坑櫓基礎解体 | 杭含む | 式 | 1
主立坑巻上げ機室基礎解体 | ロープ交換設備、杭含む | 式 | 1
コンプレッサー室基礎解体 |  | 式 | 1
地上排水管路解体 | 覆工板含む | 式 | 1
換気立坑櫓基礎解体 | 杭含む | 式 | 1
換気立坑巻上げ機室基礎解体 | ロープ交換設備、杭含む | 式 | 1
コンクリート製造設備基礎解体 | 杭含む | 式 | 1
非常用発電設備基礎解体 |  | 式 | 1
産廃処分費 | コンクリート塊 | 式 | 1
産廃処分費 | 鉄くず | 式 | 1
１．基礎解体工事 計
２．建家基礎等解体工事
土工 | 床掘り、埋戻し | 式 | 1
ラップルコン、キュービクル基礎
管理棟基礎コンクリート解体 | 均しコンクリート含む | 式 | 1
管理棟土間コンクリート解体 | 均しコンクリート含む | 式 | 1
車庫基礎コンクリート解体 | 均しコンクリート含む | 式 | 1
車庫土間コンクリート解体 | 均しコンクリート含む | 式 | 1
産廃処分費 | コンクリート塊 | 式 | 1
産廃処分費 | 鉄くず | 式 | 1
２．建家基礎等解体工事 計
３．外構整備費
アスファルト舗装撤去 | 整地、砕石敷き（RC-40）共 | 式 | 1
歩車道ﾌﾞﾛｯｸ、車止め、集水桝、
建家周辺外構設備撤去 | ＰＵ側溝、Ｕ型側溝 | 式 | 1
建家周辺電気設備撤去 | 埋設配線配管、ＨＨ等 | 式 | 1
排泄配管、弁きょう、
建家周辺機械設備撤去 | 量水器きょう、埋設表示杭、桝等 | 式 | 1
アースアンカー撤去 |  | 式 | 1
北側擁壁撤去 |  | 式 | 1
外周フェンス撤去 | 植栽、木柵含む | 式 | 1
排水側溝撤去 |  | 式 | 1
産廃処分費 | アスファルト | 式 | 1
産廃処分費 | コンクリート塊 | 式 | 1
産廃処分費 | 鉄くず | 式 | 1
産廃処分費 | 木屑（樹木） | 式 | 1
３．外構整備費 計
４．水道光熱費
上下水道使用料 |  | 式 | 1
４．水道光熱費 計

## (3Ａ)共通仮設費 (金抜き)
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(3Ａ)Ⅱ．間接工事費
１．共通仮設費 |  | 式 | 1
２．現場管理費 |  | 式 | 1
(3Ａ)間接工事費 計
１．共通仮設費
1-1 共通仮設費 | 率分 | 式 | 1
1-1 計
1-2 仮設備機械損料費
水中ポンプ | φ150mm 揚程15m、2台 | 式 | 1
濁水処理機 | 40m3/h 原水槽10m3タンク | 式 | 1
1-2 計
1-3 安全費
車両出入り管理 2ヶ所
出入り口管理費 | 交通誘導警備員 | 式 | 1
車両・歩行者誘導管理 2ヶ所
近隣道路交差点等管理費 | 交通誘導警備員 | 式 | 1
1-3 計
1-4 役務費
上下水道基本料 |  | 式 | 1
1-4 計
1-5 現場環境改善費 |  | 式 | 1
1-5 計
１．共通仮設費 計

## (3Ｂ・3C)直工内訳 (金抜き)
名 称 | 仕 様 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(3Ｂ)ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ観測機器撤去費
１．ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ観測機器撤去費 | 孔閉塞含む | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
(3Ｂ)ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ観測機器撤去費 計
(3Ｃ)環境影響調査費
井戸地下水位、河川流量、土壌調査
１．環境影響調査費費 | 水質分析、騒音・振動調査含む | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
(3Ｃ)環境影響調査費 計
(3Ⅾ)植栽等構内維持管理業務
研究所用地、瑞浪地科学研究館、
１．研究所用地他における植栽管理 | 瑞浪地科学交流館 | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
２．正馬様用地における維持管理 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
３．研究所用地における林地部整備 |  | 式 | 1 |  |  | 諸経費・技術経費含む
(3Ⅾ)植栽等構内維持管理業務 計