DH-6　間隙水圧測定データファイル一覧

| 試験番号 | 試験深度 | 使用した 試験装置 | File Name | 解析に用いた 圧力計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 433.00～439.50 | Type２ | 60307WL | インナープローブ |
| ２ | 469.00～475.50 |  | 60312WL | インナープローブ |
| ３ | 505.00～511.50 |  | 60314WL | インナープローブ |
| ４ | 526.00～532.50 |  | 60317WL3 | インナープローブ |
| ５ | 556.00～562.50 |  | 60319WL2 | インナープローブ |
| ６ | 577.50～584.00 | Type1.1 | 60331WL1 | インナープローブ |
| ７ | 609.00～615.50 |  | 60404WL1 | インナープローブ |
| ８ | 620.00～626.50 |  | 60407WL1 | インナープローブ |
| ９ | 667.50～674.00 |  | 60409WL1 | インナープローブ |
| １０ | 712.00～718.50 |  | 60412WL | インナープローブ |
| １１ | 733.00～739.50 |  | 60423WL | インナープローブ |
| １２ | 778.50～785.00 |  | 60425WL | インナープローブ |
| １３ | 796.50～803.00 |  | 60427WL | インナープローブ |
| １４ | 814.80～821.30 |  | 60428WL | インナープローブ |
| １５ | 837.50～844.00 |  | 60502WL | インナープローブ |
| １６ | 852.00～858.50 |  | 60504WL | インナープローブ |
| １７ | 875.00～881.50 |  | 60505WL | インナープローブ |
| １８ | 903.00～909.50 |  | 60508WL | インナープローブ |
| １９ | 938.50～945.00 |  | 60510WL | インナープローブ |
| ２０ | 956.00～962.50 |  | 60512WL1 | インナープローブ |